西安市生态环境局未央分局

市环未批复〔2020〕14号

西安市生态环境局未央分局

关于西安市污水处理有限责任公司西安市第四污水

处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复

西安市污水处理有限责任公司：

你单位上报的《西安市污水处理有限责任公司西安市第四污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，经我局集体审议，批复如下：

一、项目概况

项目位于西安市北三环以北，机场高速以西，西安市污水处理厂原厂区内。主要是对污水处理厂进行提标改造，主要建设内容包括：对现有现状细格栅、初沉池、生物反应池、鼓风机房、污泥脱水系统等进行改造；拆除现有锅炉房、二三期接触消毒池等、二三期出水分析小室；新建生物反应池、终沉池、中间提升泵站、高效沉淀池、V型滤池、废水调节池、接触消毒池、巴氏计量槽、鼓风机房及变配电室、加药系统、除臭系统等。本次工程建设后污水处理规模不变，仍为50×104m3/d，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类标准及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。总投资79197万元，环保投资16857.04万元。《报告表》由陕西蓝海环保科技有限公司编制，并通过西安市环境科学研究院组织的技术评审。

二、项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施的前提下，其产生的不良环境影响可控。我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和采取的环境保护措施。

建设项目必须严格遵照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议和我局批复要求，扎实落实，确保处理设施正常运转，各类污染物达标排放。项目涉及的安全管理内容以区安委会成员单位要求为准，并严格执行。若项目性质、规模、地点或防治污染的措施等发生重大变动，你单位必须重新报批建设项目环境影响评价文件。

三、在项目建设及营运过程中，应重点做好以下工作：

（一）合理安排施工计划，确保污水处理厂正常运转，所收纳污水持续得到有效处理，达标排放。

（二）施工期应严格落实《西安市未央区“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）》及铁腕治霾其它相关要求，加强大气污染防控；选用低噪声设备并加强对施工噪声的管理，施工期噪声必须达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值，夜间22:00至次日6:00应停止施工；对施工废水、固体废物等规范处置，严格按照《报告表》所提的各项要求进行治理。

（三）严格落实各项污染防治措施，重点做好厂区臭气的收集治理，规范污泥和实验室危险废物的收集、暂存、转运全过程，并交由有资质单位处置。

（三）强化环境风险防控，将本项目环境风险防控措施纳入原厂区突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。

（四）健全环保管理制度，完善环境监测计划；严格落实排污许可证管理要求。

四、你单位必须严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规。按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队未央大队负责该项目的事中事后监督管理工作。建设项目竣工后，应当组织竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

西安市生态环境局未央分局

2020年5月11日

西安市生态环境局未央分局              2020年5月11日印发