西安市生态环境局未央分局

市环未批复〔2020〕15号

西安市生态环境局未央分局

关于西安隆兴新能源科技有限公司东风路甲醇加注站与便利加油站项目环境影响报告表的批复

西安隆兴新能源科技有限公司：

你单位上报的《西安隆兴新能源科技有限公司东风路甲醇加注站与便利加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，经我局集体审议，批复如下：

一、项目概况

项目位于西安市未央区东风路与西铜路交汇处东北角。建设甲醇加注与便利加油合建站一座，总占地面积1533m2，总建筑面积532.92m2。设置3个20m3的埋地汽油罐，两台加油机，1个30m3的埋地甲醇储罐，1台甲醇加注机。项目总投资500万元，环保投资48.4万元。目前本项目已建成，尚未投入运行。《报告表》由西安元从环保科技有限公司编制，并通过并已通过专家函审。西安市生态环境保护综合执法支队未央大队已对项目存在的违法行为进行查处。

二、项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施的前提下，其产生的不良环境影响可控。我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和采取的环境保护措施。

建设项目必须严格遵照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议和我局批复要求，扎实落实，确保处理设施正常运转，各类污染物达标排放。项目规划布局以及安全管理内容以资源规划部门和区安委会相关成员单位要求为准，并严格执行。若项目性质、规模、地点或防治污染的措施等发生重大变动，你单位必须重新报批建设项目环境影响评价文件。

三、在项目建设及营运过程中，应重点做好以下工作：

（一）切实落实甲醇气体、汽油油气回收装置的安装使用，加强管理维护，确保设备正常运行，废气达标排放；合理安排高噪声设备布局，采用基础减振、消声等措施，确保厂界噪声达标；储罐须由有资质的专业清渣公司清理，油泥、废活性炭等应依法依规规范处置。

（二）对场地地面及罐区做好防渗措施，防止土壤及地下水受到污染。

（三）编制突发环境事件应急预案，并及时备案；加强环境安全管理，并在突发事件应急演练过程中完善各类事故风险防范措施。

（四）建立环保管理制度，细化日常环境管理，确保环保设施运转正常，各类污染物稳定达标排放，污染处理效果稳定。

（五）健全环保管理制度，完善环境监测计划；严格落实排污许可证管理要求。

（六）及时到我局咨询办理排污许可证，并在项目运行及取得排污许可证前，完成污染物排放总量指标购买。

四、你单位必须严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规。按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队未央大队负责该项目的事中事后监督管理工作。建设项目竣工后，应当组织竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

西安市生态环境局未央分局

2020年5月21日

西安市生态环境局未央分局               2020年5月 日印发