西安医学院第二附属医院住院三部

建设项目环境影响报告表

（送审版）

建设单位：西安医学院第二附属医院

评价单位：西安润乾环保科技有限责任公司

编制日期:2020年5月

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:   西安医学院第二附属医院住院

三部建设项目

建设单位(盖章): 西安医学院第二附属医院

编制日期: 2020年5月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安医学院第二附属医院住院三部建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安医学院第二附属医院 |
| 法人代表 | 吴胜军 | 联系人 | 张海飞 |
| 通讯地址 | 西安市纺织城纺东街167号 |
| 联系电话 | 029-83553608 | 传 真 | 029-83553651 | 邮政编码 | 710038 |
| 建设地点 | 西安市灞桥区纺织城东街225号 |
| 立项审批部门 | - | 项目代码 | 43520387861011111A1001 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | Q8315 专科医院 |
| 占地面积 (平方米) | 3000 | 绿化面积 (平方米) | 650 |
| 总投资 (万元) | 1230 | 其中：环保投资(万元) | 80 | 环保投资占总投资比例 | 6.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2019年7月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目背景 近年来，随着人民物质生活和文化水平的提高，不同群众对医疗的需求发生了变化，普遍对医疗质量和服务质量提出了更高的要求。民营医疗机构在此背景下如雨后春笋般蓬勃兴起，已成为我国医疗体系的重要组成部分，在公立医院占主导地位的情况下，民营机构起到了很大的补充作用。 灞桥区隶属于西安市，常住人口约70.39万人。目前二孩政策已经放开，群众对妇产科的需求不断增多。因此，西安医学院第二附属医院于2019年1月投资1230万元在陕西省西安市灞桥区纺织城东街225号建设西安医学院第二附属医院住院三部建设项目。 本项目租赁西安市灞桥区原东园饭店商业用房（租赁合同见附件3）。本项目占地2450 m2，主要建设门诊、住院部，办公室等设施。根据现场调查，本项目已于2019年7月建成并运行。 2、项目特点 ⑴本项目的医院类别为一家妇产专科医院，建设性质为新建，租赁1栋已建成的五层商业用房进行建设，建筑面积为8500m2，供办公、门诊、治疗、住院使用，设住院床位146张，主要科室有产一科、产二科、产房、新生儿科等。 ⑵本项目运营期产生的废气主要为污水处理站恶臭和备用发电机废气；废水主要为医疗废水和生活污水；噪声主要为中央空调、备用发电机等设备噪声；固体废物主要为医疗垃圾、污水处理站污泥、生活垃圾。 ⑶本项目为医院项目，本身即为环境敏感目标，对外环境中的声环境影响比较敏感。 3、环境影响评价的过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）相关要求，本项目依据“三十九、卫生”中“111 医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构中”设置“20张床位以下的”应编制环境影响登记表，“其他（20张床位以下的除外）”应编制环境影响报告表，“新建、扩建床位500张及以上的”应编制环境影响报告书。本项目设置146张床位，应编制环境影响报告表。 西安医学院第二附属医院住院三部于2020年1月委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1）。我公司接受委托后，立即组织技术人员赴现场进行实地踏勘，收集了与该项目有关的技术资料，在进行了初步工程分析、现状调查及影响评价的基础上，依照相关规定编制完成了《西安医学院第二附属医院住院三部建设项目环境影响报告表》。 本次评价对象为“西安医学院第二附属医院住院三部建设项目”，项目无放射科，无放射设备。项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 西安医学院第二附属医院住院三部 2 建设性质 新建 3 建设单位 西安医学院第二附属医院 4 项目规模 设有146张床位 5 占地面积 3000m2 6 项目投资 1230万元，其中环保投资80万元，占总投资额的6.5% 7 劳动定员及工作制度 员工共计178人，年运营365天，3班/d，8h/班 8 现状建设情况 项目已经建成 4、分析判定相关情况 ⑴产业政策相符性分析 根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中“29医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。本项目符合《西安市进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）》要求。 ⑵选址、规划相符性分析 本项目位于西安市灞桥区纺织城东街225号，租赁原东园饭店5层商用楼房。本项目建设地供水、电力等基础设施较为完备，交通便捷，具有良好的建设条件，项目在采取设计及环评中提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受；项目本身为环境敏感目标，经现场踏勘，项目南侧紧邻西安医学院第二附属医院，所在地周围以居民居住为主，无大型工业企业，在采取设计及环评中提出的防治措施后，外环境对本项目的环境影响较小。综上，项目选址基本合理。 5、关注的主要环境问题及环境影响 本项目主要关注的环境问题有以下几个方面： （1）项目产生的废气、废水、噪声及固体废物的达标排放及对周边环境敏感目标的影响； （2）污染物防治对策与措施的可行性论证； （3）外界环境对本项目声环境的影响和污染防治措施。 6、环境影响评价的主要结论 本项目符合国家产业政策，选址可行。在评价建议措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 二、建设项目概况 1、项目建设地点及周围环境状况 本项目位于西安市灞桥区纺织城东街225号，项目所在地中心坐标：109.075372°、北纬34.270173°，项目具体位置见附图1。 根据现场踏勘情况，本项目北侧紧邻国棉厂家属院，东侧为废弃的厂房，南侧为纺四路，纺四路路南为西安医学院第二附属医院（与本项目属于同一家医院），西侧为纺织城东街，纺织城东街以西为四棉厂住宅区。项目厂区四邻关系分布情况见附图2。 2、项目组成及建设内容 本项目租赁1栋已建成的五层建筑，建筑面积约8500m2，设有门诊、产一科、产二科、产房、新生儿科，住院部有床位146张、主要服务于孕产妇，不设传染科、同位素诊疗科等，医院内不设置太平间，若出现患者死亡，立即督促家属或者及时联系殡仪馆将遗体运出，不在医院内放置。医院内不设食堂和宿舍，病人和医护人员就餐、住宿均自理。 项目主要建设内容见表2。 表2 项目组成及建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体 工程 1F 建筑面积约500m2。主要设置监控室、出入院办理处、检验室、B超室、心电图室、胎心监护室、高危门诊等。 已建成 2F 建筑面积约2000m2。主要设置手术室、产房、新生儿科、诊疗室、库房、办公室、信息机房、示教室等；设置8个床位。 已建成 3F 建筑面积约2000m2。主要设置病房、护士站、办公室等，设置69个床位。 已建成 4F 建筑面积约2000m2。主要设置病房、护士站、办公室等，设置69个床位。 已建成 5F 建筑面积约2000m2。主要设置会议室、办公室、茶水间、值班室、休息室等。 已建成 辅助 工程 污水 处理设施 建设医疗废水处理站，采用A/O一体化生物处理+消毒工艺。 已建成 公 用 工 程 给水 由市政供水管网供给。 已接通 排水 医疗废水、生活污水经化粪池+污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，由市政污水管网排入西安市第三污水处理厂。 已接通 供电 由市政供电电网供给。 已接通 采暖制冷 本项目制冷为中央空调，采暖为市政统一供热。 已建成 环 保 工 程 废气治理 加强恶臭污染管理，污泥做到及时清运。 已建成 废水治理 医院不设洗衣房，被服清洗依托专业单位清洗、消毒。生活污水、医疗废水经化粪池处理后，一起排入医院的自建污水处理站（采用A/O一体化生物处理+消毒工艺）处理后排入市政管网。 已建成 噪声治理 项目噪声源主要为中央空调等设备，项目自身为声环境敏感点，应合理布置高噪声设备位置，并采用基础减振、隔声等措施。 已建成 固体废物处置 医疗废物分类暂存于项目东北角的医疗废物暂存间，定期转运至西安医学院第二附属医院后，交给有医疗废物处置资质的单位处置。 已建成 污水处理站污泥定期交有资质单位处置。 已建成 生活垃圾经病房内、楼道内等处设置的垃圾桶收集后，每天定时由专人收集转至西安医学院第二附属医院后，交给环卫部门处置。 已建成 3、依托关系 本项目位于西安市灞桥区纺织城纺东街225号，属于城市建成区，周边供水、排水、电力、燃气等基础上较为完备，均可依托。 （1）西安市第三污水处理厂简介 本环评要求项目产生的医疗废水经收集后进入自建污水处理站，达标处理后排入纺织东街市政污水管网，最终进入西安市第三污水处理厂处理后排入浐河。 西安市第三污水处理厂位于西安市灞桥区席王街办南牛寺村以西，采用较为先进的污水处理工艺改良型底曝氧化沟+滤布滤池过滤，已建成运行，污水处理厂设计规模为：二级生物处理20万m3/d，回用水处理10万m3/d。运行的第三污水处理厂主要接纳浐河东、西两岸和纺织城地区2509公顷范围内的工业废水和生活污水。 本项目在西安市第三污水处理厂收水范围内，该污水处理厂已经建成投入运行。该项目建成后污水经自建污水处理站预处理后，均进入配套的市政污水管网，最后进入西安市第三污水处理厂集中处理。同时本项目实行雨污分流排水系统，有效减轻了污水处理厂的处理负荷，项目废水排入西安市第三污水处理厂后可实现达标排放。因此，本项目废水进入西安市第三污水处理厂处理是可行的。 （2）被服清洗 本项目不设置洗衣房，床单、病服等洗涤工作委托专业洗涤公司进行洗涤。 （3）固体废物处置 西安医学院第二附属医院是西安医学院第二附属医院住院三部项目的投资方、建设方和上级管理部门，西安医学院第二附属医院在纺四路路南，西安医学院第二附属医院住院三部在纺四路路北，两者地理位置相邻，中间仅隔纺四路（50米）。依托西安医学院第二附属医院处理处置生活垃圾和医疗垃圾可便于企业统一管理，有效降低企业的运行成本。本项目依托西安医学院第二附属医院处理处置生活垃圾和医疗垃圾，从管理从属关系和地理位置上是可行的。 4、项目主要设备 本项目运营期主要设备见表3。 表3 项目主要设备情况一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 型号 1 麻醉机 4 Fabius plus-2013 2 空气消毒机 6 YKX.P-B-1000 3 打包台 12 B103 4 新生儿插管箱 4 JKT-040B 5 抢救车 1 F-46 6 过床易 4 ALG-02B 7 电动液压手术床 4 6300 8 有创呼吸机 1 Savina300 9 对接车 3 E-4 10 多功能麻醉 监护仪 4 C90 11 体外除颤监护仪 1 Efficia DFM100 12 注射泵 4 ARK-F1N 13 双层仪器车 2 QT320 14 经皮肤测黄疸仪 2 JM-103 15 新生儿 心电监护仪 5 M8105A 16 高端婴儿 二合一培养箱 2 Isolette 8000 17 亚低温治疗仪 1 233 18 近红外脑氧 检测仪 1 EGOS-600A 19 吸引器 6 YDX-100M-35B 20 无线胎心监护仪 1 FTS-6 21 空气消毒机 9 PT-100B 22 空气消毒机 1 PT-120Y 23 可站立移动式无影灯 3 LEDL550 24 导乐球架 2 导乐 25 导乐车 2 导乐 26 无创双水平 呼吸机 2 NV8 27 新生儿呼吸支持转运系统 1 KY-20B/ YC-D/S-1 28 新生儿有创高频呼吸机 1 VN500 29 多功能产床 3 CC-3 30 新生儿辐射台 2 HKN-90 31 空氧混合仪+T组合复苏器 1 NEO-I/ KY-10B 32 负压吸引器 9 YX930D 33 病床 146 BC263A 5、公用工程 （1）给水 本项目被服清洗、消毒外委，项目不设食堂、医护人员不住宿。本项目用水由市政给水管网供给，项目用水主要包括住院病人用水、门诊病人用水、医护人员办公及生活用水等。 ①住院病人用水 本项目床位共146张，带独立卫生间的床位为72张床位，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），带独立卫生间的床位日均单位病床用水量为250L/床·d；使用公共卫生间的床位为74张，使用公共卫生间的床位日均单位病床用水量为150L/床·d，按满负荷计算，则住院病人用水量为29.10m³/d，即10621.50 m³/a。 ②门诊病人用水 根据建设单位提供资料，本项目门诊部接待病人约100人次/d，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），门诊部用水定额为12L/病人·次，则门诊部用水量为1.20m³/d，即438.00 m³/a。 ③医护人员办公及生活用水 根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），医护人员用水量以150L/人·班计，医护人员共178人，每天3班倒，则用水量为26.70m³/d，即9745.50m³/a。 ④绿化景观用水 根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），城市绿化用水为2.0L/（m2·d），绿化面积为650m2，则用水量为1.30m³/d，即474.50m³/a；根据建设单位提供资料，喷泉景观水年补水里量约为1000 m³/a，日平均补水量约为2.74m³/d。 绿化景观用水约为4.04m³/d ，1474.50 m³/a。 ⑤未预见用水 未预见用水按以上用水量的12%计算，则未预见用水量为7.33m3/d，2675.45 m3/a。 综上所述，项目用水总量为68.37m3/d，24955.05m3/a。 （2）排水 项目排水情况如下，项目排水具体情况见表4。水量平衡见图2。 ①住院病人产生废水 本项目住院病人产生的废水，排放系数取0.85，则医疗废水产生量为24.74m³/d，即9030.10m³/a。 ②门诊病人产生废水 本项目住院病人产生的废水，排放系数取0.85，则医疗废水产生量为1.02m³/d，即372.30m³/a。 ③医护人员办公及生活污水 本项目医护人员办公及生活污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为22.70m³/d，即8285.50m³/a。 ④未预见废水 本项目未预见用水排放系数取0.85，则未预见废水产生量为6.23m³/d，即2273.95m³/a。 综上所述，项目总排水量为54.69m3/d，19961.85m3/a。 表4 项目用水、排水情况一览表 类别 用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 拟排放去向 住院病人用水 29.10 4.36 24.74 医疗废水、生活污水等一同经自建污水处理站（A/O一体化生物污水处理设备）预处理达标后排入市政管网进入西安市第三污水处理厂 门诊病人用水 1.20 0.18 1.02 医护人员办公及生活用水 26.70 4.00 22.70 绿化景观用水 4.04 4.04 0 未预见用水 7.33 1.10 6.23 合计 68.37 13.68 54.69 / 图1 项目水平衡图 单位：m³/d （3）供电 供电由当地市政供电电网供给，年用量约75万度。 （4）制冷、采暖 供暖由市政统一供暖，制冷采用中央空调制冷。 6、平面布置 本项目租赁厂地呈长方形，南北长约60.6m，东西长约35.8m。本项目所在地为一栋5层高的商业用房，1层西南侧设有一个出入口，位于纺织城东街和纺四路十字路口，病人和医护人员进出便利。此外，1层还设有收费室、高危门诊、心电图室、B超室、检验室、胎心监护室、住院办理、监控室等，2层主要设置病房、库房、示教室、治疗室、手术室、产房、新生儿科、医生办公室等；3层主要设置库房、病房、监察室、换药室、婴儿洗澡室、护士站、护办室等，共设置病床73张；4层主要设置库房、病房、监察室、换药室、婴儿洗澡室、护士站，护办室等，共设置病床73张；5层主要设置休息室、办公室、会议室、茶水间等。 综上所述，本项目在平面布局上注重空间的整体性、均衡性以及医疗服务的便利性，项目各楼层平面布置图见附图4。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员178人，其中医护人员158人，勤杂人员20人，年运营365天，每天运行时间为24h，3班/d，8h/班。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 西安医学院第二附属医院住院三部建设项目为新建项目，租赁西安市灞桥区原东园饭店商业用房，项目位于城市建成区，该医院给水、排水、用电等设施已建设齐全，污水进入自建污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入西安市第三污水处理厂。 经现场踏勘与调查，项目目前已经营业，本项目所在地无遗留环境问题，未收到周围群众的环保投诉。 |

建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形地貌 灞桥区除东部崇阳沟一带属前寒武纪变质岩层构成的骊山隆起区的西延部分外，绝大部分地区均属新生界松散岩层构成的周至一西安凹陷区的东部边缘地带。区内有东西、北东、北西三组基底断裂和新生代活动断裂相互交又，在区南部形成地热富集区，并造成历史上频繁发生的各类地质灾害。 灞桥区内诸河流具有四级阶地，渭河、灞河、浐河的一、二阶地较发育，浐河、灞河右岸有发育的三、四级阶地；二级以上阶地二元结构明显，阶面均被黄土覆盖。河漫滩和一级阶地为上迭式阶地，二、三、四级阶地为内选或嵌入型。 二、气候、气象 西安市位于关中平原中部，介于东经北纬 33°39′～34°45′、107°40′～109°49′ 之间，东西长200km，南北宽116km，面积10100km2，地势南高北低。西安市属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、 少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，降霖明显。常年（1971-2000 年）平均气温13.7℃，气温平均日较差10.0～12.0℃，极端最高气温41.8℃（1998年6月21日），极端最低气温-20.6℃（1955年1月11日）。平均早霜日10月28日，终霜日4月3日，无霜期169～236 天。近5 年平均气温15.0℃，冬季最冷月12月平均气温1.3℃，夏季最热月7月平均气温28.0℃，春季4月平均气温16.7℃，秋季10月平均气温14.4℃。降水量553.3mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%， 其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。最大年降水量903.2mm（1983年），最少312.2mm（1995年），日照1646.1h，日照百分率37%。年均风速1.6m/s，最多风向NE风，最大风速15.2m/s。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。西安市气象站位于东经108°56′、北纬34°18′，观测场海拔高度 398.0m。 西安市常年风向玫瑰频率图见图2。 图2 西安市常年风向玫瑰频率图 三、地表水 流经灞桥区境内的河流有渭河及其支流浐河、灞河。 ① 渭河：流经区境内的河段长4公里，流域面积104.1平方公里，河床平均比降为1/5501/2000。年平均径流量55.67亿m3，最大径流量111.7亿m3，最小年径流量20.72亿m3。建国后实测最大洪峰流量7220m3/s。最枯流量40m3/s。河水含沙量较高，平均输沙14900万t，其中汛期（7～9月）输沙量占全年的73.34％。 ②浐河：源出蓝田县南秦岭北坡，由常家湾流入区内，于光泰庙江入灞河，全长66.4公里，流域面积752.8平方公里。区境内河段长22公里，流域面积101.1平方公里，河床平均比降9.9％，年平均径流量1.75亿m3，年平均输沙量250t。最大洪峰流量586m3/s，浐河支流发源于蓝田区境内，主沟道长30.3公里，流域面积124.4平方公里（区境内沟道长12.5公里，流域面积43平方公里）年平无径流量1420万m3。本项目距最近的西侧浐河720m。 浐河水源地的一级保护区为水源地取水口上游400m的水域和该段左、右两岸各50m的陆域范围；二级保护区为一级保护区上游边界上溯1200米的水域和该段左、右两岸各50m的陆域范围。浐河水源地二级保护区陆域在本项目西北例2200m，一级保护区陆域在本项目西北侧3500m以外区域，本项目不涉及水源地。 ③灞河：灞河是渭河的一级支流，发源于秦岭北麓蓝田县灞源乡箭峪岭南九道沟，由南向北流，经灞塬后西行，到冯家湾出峪口。上游先后有支流清河、流峪河、蓝桥河、道沟峪汇入，在蓝田县城辋川河汇入后，经曳湖、马渡王于下游未央区谭家堡纳入较大支流浐河后，向北流约10km于灞桥区三郎村入渭河。河流全长104km，流域面积2581km2，河床平均比降6.0‰。 据灞河马渡王水文站实测径流资料统计，灞河多年平均流量为15.32m3/s。年径流量为4.96亿m3，径流年际变化大，年内分配不均匀。最大年径流量10.51亿m3，最小年径流量1.25亿m3，最大值与最小值分别为平均值的2.12倍和0.25倍，极值比达到8.38。灞河年径流量主要集中在汛期7～10月，平均径流量达到2.81亿m3，占多年平均径流量的56.77％，非汛期平均径流量2.14亿m3，占年径流量的43.23％。 四、地下水 灞桥区冲积层潜水主要分布在主支流漫滩和一级阶地，含水层厚度大，分布广、补给源充足，水量极为丰富。冲积、风积层潜水主要分布在主支流二、三级阶地，含水岩性上不为黄土及黄土状土，下部为冲积砂砾石层及亚粘土，具有上细下粗的双层结构特征，风积黄土层潜水主要分布在黄土原区，含水岩层为中更新统黄土及古土壤，厚度约10米，具有向翼性和多层性的富水特征，其出水量由上到下逐渐减弱，主要含水段在中更新统的中上部，深度大致在60～80米，以第五层古土壤以上最富水。洪积层潜水主要分布在骊山丘陵坡前及大的冲沟出口处，含水岩性为洪积砂称石及亚粘土，上部均复盖黄上及黄土状土。砂石层在冲沟口两侧较厚，一般达27～35米，出水量随洪积扇级数増加而减少。基岩裂隙潜水分布在山丘陵区，含水岩性为变质岩、砂岩、泥质沙岩。承压水含水岩性由砂砾卵石、中粗砂及亚粘土组成。沉积岩相在山前地带以滇积为主，在黄土原以冲、洪积为主在滑河阶地以冲、湖积为主。 五、动植物以及生物多样性 灞桥区地形由东到西，由南到北变化较大，因地形对水热条件的分异，从而形成土壤水平地带的分布规律，由北向南，渭河及其支流灞河、沪产河河漫滩和级阶地由于渭河经常改道，受可流淤积物和潜水影响较大，以潮士和河淤土为主，其次是发育在次生黄上母质上的黄墡土和褐土。项目所在地土壤主要为农业用土和绿化用土，植被主要为农作物和人工绿化植物，以蔬菜、果园、国槐法桐等为主。整个区域以住宅和商业为主，属于正在建设的区域，生物多样性较少，连通性差，大部分呈现人工景观面貌。 本项目地周边内野生动植物资源种类较少，主要为人工种养的生物资源。项目所在地属于域市建设区，以住宅、商业及配套为主，所在区域基本呈现城市生态系统，植被以人工绿化为主，动物主要为麻雀等鸟类，项目评价范围内没有发现受保护的野生动、植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气现状调查与评价 本项目位于西安市灞桥区纺织城东街，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况分析空气常规六项污染物统计数据，灞桥区基本污染物统计结果如表5所示。 表5 污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 122 70 174.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 94 35 268.6 不达标 SO2 年平均质量浓度 17 60 28.3 达标 NO2 年平均质量浓度 54 40 135 不达标 CO 24小时平均 第95百分位数 2.0mg/m3 4mg/m3 50 达标 O3 最大8小时平均值的 第90百分位数 55 160 34.4 达标 由表5可知，环境空气基本污染物监测项目中，SO2年平均质量浓度值和CO第95百分位浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；NO2、PM10、PM2.5年均浓度值、O3最大8小时平均值的第90百分位浓度值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此建设项目所在地为大气环境质量不达标区。 二、声环境 为了解拟建工程及周边的声环境质量现状，本次环评委托西安圆方环境卫生检测技术有限公司于2020年3月10日～11日对项目所在地进行环境噪声现状监测，监测点位为厂界4个监测点位，以及北侧国棉厂家属院布设一个监测点位。监测期间，本项目正常运营。监测点位图见附图5。 监测时间：每天昼间8:00～12:00时和夜间22:00～次日02:00时； 监测频次：昼夜各监测一次，连续2天； 监测结果见表6。 表6 声环境质量现状监测结果 监测 编号 监测点位 监测结果（dB(A)） 2020年3月10日 2020年3月11日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 厂界东侧 52.4 42.9 52.7 42.8 2# 厂界南侧 56.1 45.2 56.3 45.4 3# 厂界西侧 57.2 46.4 57.5 46.6 4# 厂界北侧 54.1 43.8 54.3 43.9 5# 国棉厂家属院 54.5 44.7 54.4 44.8 备注 气象条件 昼间：晴；风速：2.3m/s；夜间：风速 3.1m/s。 昼间：晴；风速 2.7m/s； 夜间：风速 3.2m/s。 测量前后均使用HS 6020 声校准器对AWA 6228 型多功能声级计进行校准，测量前示值93.8 dB（A），测量后示值93.8 dB（A）。 根据现状监测结果可知，项目地厂界和北侧国棉厂家属院敏感点的昼、夜间环境质量均满足《声环境质量标准》2类声环境功能区标准要求。监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 一、保护目标及周边范围内的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、保护目标及周边范围内的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 三、根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围，因此不列出大气环境保护目标。 本项目周边主要声环境敏感目标见表7。 表7 环境保护目标 编号 坐标 保护对象 相对方位 距最近边界距离 保护内容 执行标准 纬度 经度 1 34.272655° 109.075908° 国棉厂家属院 N 紧邻 72户、288人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2 34.271999° 109.073815° 四棉厂住宅区 W 50m 380户、1500人 3 34.270499° 109.076034° 西安医学院第二附属医院 S 150m 1000人

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3和H2S参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值。 表8 环境空气质量标准 执行标准 污染物名称 单位 标准限值 1小时均值 日最大8小时均值 24小时均值 年均值 GB3095-2012中的二级标准 SO2 μg/m3 500 / 150 60 NO2 200 / 80 40 CO mg/m3 10 / 4 / O3 μg/m3 200 160 / / PM10 / / 150 70 PM2.5 / / 75 35 HJ2.2-2018中的附录D NH3 μg/m3 200 / / / H2S 10 / / / 2、声环境质量： 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 表9 声环境质量标准 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 GB3096-2008 2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目运营期污水处理站恶臭气体排放执行《医疗机构水污染物放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值。 表10 运营期污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 执行标准 污染物 标准限值（mg/m3） GB18466-2005表3中的排放限值 NH3 1.0 H2S 0.03 2、废水：本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准”（其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）。 表11 项目废水排放标准 执行标准 污染物 标准限值 单位 GB18466-2005 预处理标准 PH 6-9 无量纲 COD 250 mg/L BOD5 100 mg/L SS 60 mg/L 粪大肠菌群 5000 MPN/L GB/T31962-2015 A级标准 氨氮 45 mg/L 总氮 70 mg/L 总磷 8 mg/L 3、噪声：本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放标准。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 标准 类别 标准限值dB（A） 昼间 夜间 GB12348-2008 2类 60 50 4、固体废物：本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据项目特点，本项目总量建议控制值见表13。 表13 总量建议指标表 类别 项目 排放量 建议指标 水污染物 COD 0.11t/a 0.11t/a 氨氮 0.11t/a 0.11t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程 本项目位于已建成商业用房内，施工期主要为装修、设备安装等环节产生的环境影响。本项目已于2019年7月投入运营，因此本次评价不涉及施工期环境影响。 二、运营期工艺流程 本项目为非生产性项目，运营期流程及产污环节见图3。 图3 运营期流程及产污环节图

主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 本项目施工内容主要是对原东园饭店进行内部装修、设备安装。施工期的主要污染因素为装修期间装修施工设备噪声；施工扬尘、装修粉尘和装修废气等；施工人员生活污水和生活垃圾以及装修材料包装物和建筑垃圾等固体废弃物。目前本项目已投入运营，施工期已经结束，因此对施工期不再进行评价。 二、运营期污染因素分析 1、运营期污染因素分析 ⑴废气 运营期废气主要包括污水处理站恶臭、备用柴油发电机废气。 ① 污水处理站臭气 本项目不设传染病科，污水处理站排水进入市政污水管网后进入西安市第三污水处理厂。本项目污水处理站采用“A/O一体化生物处理”工艺，主要工艺流程为“调节+缺氧+好氧+沉淀+消毒”。 图4 污水处理站工艺流程图 污水处理站在运行过程中，主要产生臭气的污染源为污泥等，主要污染因子为NH3、H2S，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。 本项目年用水量为24955.05m3/a，进入污水处理站的废水量为19961.85 m3/a。根据西安圆方环境卫生检测技术有限公司3月10～11日对其实际运行情况进行检测所得：污水处理站BOD5进口浓度平均为8.56mg/L，BOD5出口浓度平均1.69mg/L，则本项目BOD5的产生量为0.171t/a，排放量为0.034t/a，其处理量为0.137t/a。则污水处理站NH3的产生量为424.7g/a，H2S的产生量为16.44g/a。恶臭气体产生量较小，拟无组织排放。建设单位拟加强恶臭污染管理，及时清运产生的污泥，夏季必要时在污水处理站内添加除臭剂。 ②备用发电机燃油废气 本项目设备用发电机组1台，位于项目所在建筑的一楼的设备用房，主要是在停电时供给防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防应急电用，备用发电机组燃料采用轻质柴油，燃烧时会排放SO2、烟尘、CO、NO2等污染物。经查阅相关资料，备用发电机的污染物排放量和耗油量成正比，排放因子一般为SO2 4g/L、烟尘0.7g/L、NO22.56g/L、CO1.52g/L。考虑到备用发电机仅在停电时应急使用，因此按每季度使用1天，每天工作1小时计，备用发电机的平均小时耗油量为50L/h，备用发电机总耗油量为200L/a。 备用发电机组污染物产生量见表14。 表14 备用发电机组污染物产生量 项目 单位 SO2 烟尘 CO NO2 排放系数 g/L 4 0.7 1.52 2.56 污染物排放量 kg/a 0.80 0.14 0.30 0.51 2、废水 本项目用水由市政管网供给，主要排水为医疗废水、生活污水。项目主要为产科、新生儿科、检验科等科室，不设传染科、放射科，项目产生的废水不含特殊性质废水。 本项目本项目废水产生量为19961.85m3/a。根据西安圆方环境卫生检测技术有限公司于2020年3月10日～11日对项目污水处理站进出口水质进行检测，本项目综合废水具体产生情况如表15。 表15 废水产生情况一览表 指标 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 粪大肠菌群 浓度值 26.75 mg/L 8.56 mg/L 28.25 mg/L 85.48 mg/L 93.71 mg/L 3.79 mg/L 1.4×103 MPN/L 废水量 54.69m3/d 污染物日产生量（kg/d） 1.47kg/d 0.47kg/d 1.55kg/d 4.68kg/d 5.13kg/d 0.21kg/d 7.67×107 MPN/d 污染物年产生量（t/a） 0.54t/a 0.17t/a 0.57t/a 1.71t/a 1.87t/a 0.08t/a 2.80×1010 MPN/a 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为污水处理站内水泵、中央空调等设备噪声，噪声源强为80dB（A），由于项目采用市政电网供电，电源较稳定，备用发电机的启动次数不多，故不将备用发电机作为项目噪声源分析。针对污水处理站内水泵的噪声特性，工程中采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况如表16。 表16 噪声产污情况一览表 噪声源名称 数量 （台/套） 源强 [dB（A）] 拟采取治理措施 安装位置 水泵 1 80 低噪设备、减振、隔声 污水处理站 中央空调 1台 75 低噪设备、减振、隔声 一层 4、固体废物 本项目运营过程中产生的固体废物主要有医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾等。 （1）医疗废物 主要包括病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，根据《国家危险废物名录》（2016），医疗废物属于危险废物，危废代码为HW01。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），门诊医疗废物按0.05kg/人·次计、病房医疗废物按0.5kg/床·d计，则门诊医疗废物产生量为5kg/d，病房医疗废物产生量为73kg/d。 计算得，本项目医疗废物产生量为78kg/d，年产生量为28.47t/a，医疗废物集中收集后，在医疗废物暂存间分类暂存，定期转运至西安医学院第二附属医院后，委托有资质单位进行处置。 （2）污水处理站污泥 污泥指污水处理过程中产生的污泥。污水处理站的污泥由医疗废水处理设施产生，污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中的推荐数据，污泥量产生系数为85g/人·d，本项目按常驻最高人数324人/d计算（146张病床，医院工作人员178人），污水处理站污泥年产生量约为27.54kg/d（10.05t/a，污泥含水率90%以上）。 医疗污水处理设施产生的污泥属于危险废物，据国家危险废物名录相关规定，医疗机构污水处理过程中产生沉淀污泥属于危险废物，应该按照危废进行管理，应委托有危废处理资质的单位定期收集处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾主要包括就诊患者和医院职工生活垃圾。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）。本项目运营后医院医护人员及职工人数178人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量89.0kg/d；门诊患者100人次/d，生活垃圾产生量按照0.2kg/人·次计，则门诊患者生活垃圾产生量为20.0kg/d；病房区床位为146张病床，生活垃圾产生量按1.0kg/床·d，则病房区生活垃圾产生量为146.0kg/d。 项目生活垃圾产生量为255.0kg/d，年产生量为93.1t/a。由病房内、楼道内及大厅等处设置的带盖垃圾桶分类集中收集后，定期转运至西安医学院第二附属医院后，由西安医学院第二附属医院交由环卫部门处置。 （4）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表17。 表17 固体废物属性判定表 固废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 生活垃圾 医院职工办公及病人产生 否 / 医疗废物 病人治疗过程 及检验科实验产生 是 HW01 医疗废物 废水处理设施污泥 污水处理站设施 运行过程产生的污泥 是 / （5）危险废物处置方式 项目实施后检验科废液和一次冲洗废水仍作为感染性废物处置，检验科一次性试管作为损伤性废物处置。产生的危险废物主要有： ①化学性废物（感染性废物） 来自诊断、清洁与消毒及检验科，有危害的化学废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆等特性的物质，具体如下： （ⅰ）酸碱类废液； （ⅱ）有机溶剂类废液，如甲醛、四氯化碳、氯仿、三氯乙烯、三氯甲烷、醇、异丙醇、甲醇、丙酮等； （ⅲ）消毒剂、清洁剂及废油清洗剂等。 ②锐器（损伤性废物） 主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片及其他可能引起切伤刺伤的器物。 ③药物废物 主要是医院过期的、废弃的药品、血清、从病房退回的药品和淘汰的药物等。 根据《医疗废物管理条例》相关规定，项目在一层设置医疗废物暂时贮存设施，项目医疗废物在医疗废物暂时贮存设施暂存后，应及时清运。 ④污水处理站污泥 医疗污水处理设施产生的污泥属于危险废物，应委托有危废处理资质的单位定期收集处置。 此外，项目必须做好固体废物的分类、收集、处置工作，在医疗废物、废水处理设施污泥的收集、运输及存放过程中严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB17597-2001）及其修改单等有关规定进行，则项目运行过程中产生的固体废物不会对周围环境产生大的不良影响。 （5）辐射环境影响 本项目不涉及医学影像使用的CT、X光机等，因此本次环评不涉及射线装置。 本项目运营期固体废物产生情况如表18。 表18 运营期固废产生情况一览表 序号 名称 产生环节 固废性质 代码 主要成分 产生量（t/a） 1 医疗废物 门诊、检验科、病房等 危险废物 HW01 831-001-01 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等 28.47 831-002-01 831-003-01 831-004-01 831-005-01 2 污水处理站污泥 废水处理 危险废物 HW49 831-001-01 污水处理 污泥 10.05 3 生活垃圾 职工、病人日常生活 一般固废 / 废纸、果皮等 93.08

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | NH3 | 无组织排放424.7g/a |
|  |  | H2S | 无组织排放16.44g/a |
| 水污染物 | 污水处理站总排口 | COD | 26.75mg/L，0.54t/a | 5.38mg/L，0.11t/a |
|  |  | BOD5 | 8.56mg/L，0.17t/a | 1.69mg/L，0.03t/a |
|  |  | SS | 28.25mg/L，0.57t/a | 21.75mg/L，0.44t/a |
|  |  | 氨氮 | 85.48mg/L，1.71t/a | 5.61mg/L，0.11t/a |
|  |  | 总氮 | 93.71mg/L，1.87t/a | 15.11mg/L，0.30t/a |
|  |  | 总磷 | 3.79mg/L，0.08t/a | 1.19mg/L，0.02t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.4×103MPN/L， 2.8×1010MPN/a | 1.23×102MPN/L， 2.45×106MPN/a |
| 固体废物 | 诊疗 过程 | 医疗废物 | 28.47t/a | 28.47t/a |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 10.05t/a | 10.05t/a |
|  | 人员 生活 | 生活垃圾 | 93.1t/a | 93.1t/a |
| 噪声 | 项目噪声主要为水泵、中央空调等设备噪声，声源强度80dB（A），拟采取选用低噪设备、基础减振，车辆行驶采用低速行驶、禁鸣等综合防治措施。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目租赁已建成的场地，不涉及土方开挖，不新增占地，周围无国家重点保护的野生植物品种，项目建设不会引起植被生物量减少，生态影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁原东园饭店五层楼房，租赁时主体已经建成，经现场调查与询问，无遗留环境问题。项目剩余施工内容仅为室内的简单装修改造以及设备的安装调试，施工期相对简单，施工期的主要污染因素为装修期间装修施工设备噪声；施工扬尘、装修粉尘和装修废气等；施工人员生活污水和生活垃圾以及装修材料包装物和建筑垃圾等固体废弃物。目前本项目已投入运营，施工期已经结束，因此对施工期不再进行评价。 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、等级判定 ⑴评价因子筛选和评价标准确定 选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表19。 表19 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 NH3 1小时平均 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D H2S 1小时平均 10 ⑵预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目污水处理站恶臭对预测范围内的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型主要参数见表20。

表20 估算模型参数表 参数 取值 城市农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 70.39万 最高温度 41.8℃ 最低温度 -20.6℃ 土地利用类型 建设 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②污染源参数 本项目污水处理站恶臭无组织排放，面源主要参数见表21。 表21 面源参数表 名称 面源海拔高度/m 面源长/m 面源宽/m 面源有效排放高度/m 年排放时间/h 排放速率 /(kg/h) 污水处理站恶臭 446 15 3 2 8760 NH3 H2S 0.000048 0.000002 ③主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表22。 表22 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离m 面源污染源（污水处理站恶臭） NH3 H2S 下风向最大质量浓度/（mg/m3） 占标率% 下风向最大质量浓度/（mg/m3） 占标率% 9 1.39E-03 0.69 5.34E-05 0.53 ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作分级方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi =（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 通过导则推荐的估算模式计算，Pmax=0.69%，大气环境评价工作等级判定按表23执行。 表23 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 本项目 Pmax=0.69%＜1% 判定结果 三级 2、本项目废气对周围环境空气影响分析 ⑴污水处理站臭气 本项目新建一座65m³/d的污水处理站，采用“调节+缺氧+好氧+沉淀+消毒”的密闭处理工艺，建设单位拟加强恶臭污染管理，及时清运产生的污泥，在夏季必要时在污水处理站内添加除臭剂。根据工程分析，污水处理站NH3的产生量为424.7g/a；H2S的产生量为16.44g/a。根据模型计算结果，NH3下风向最大质量浓度为0.00139mg/m3，占标率为0.69%，位于污染源下风向9m处，H2S下风向最大质量浓度为0.0000534mg/m3，占标率为0.53%，位于污染源下风向9m处。 项目厂界排放浓度低于下风向最大质量浓度，因此，无组织排放的恶臭浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值（NH31.0 mg/m3，H2S0.03 mg/m3）。 ⑵备用柴油发电机废气 本项目设有1台备用燃油发电机，仅停电时供电梯、照明灯使用。使用时会排放少量含烟尘、SO2、NOx等废气，经发电机自带的过滤网消烟装置处理后排放。由于项目采用市政电网供电，电源较稳定，备用发电机的启动次数不多，使用时间较短，污染物排放量较小，对周围大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）5.2.1规定：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。评价等级判定见表24。 表24 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值〔见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场〉、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 本项目投入运营后，产生的污水主要为医疗废水和生活废水，经收集后依次进入自建的化粪池和污水处理站，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，排入纺织城东街市政污水管网，最终进入西安市第三污水处理厂处理后，排入浐河。 本项目废水不直接向外环境排放，按三级B进行评价。主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行分析评价及依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）污水处理措施的可行性分析 ①医疗废水处理工艺 本项目投入运营后，产生的污水主要是医疗废水和生活污水。根据本项目规模及实际运行情况，本项目污水排放总量为19961.85m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS和粪大肠菌群。 废水产生情况及拟采取的治理措施见表25。 表25 项目废水产排情况及拟采取的污染治理措施 废水类别 产生量 主要污染因子 拟采取的治理措施 综合废水 54.69m3/d COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 医疗废水经自建化粪池、污水处理站预处理后进入市政污水管网 经市政污水管网排入西安市第三污水处理厂 建设单位自建了的污水处理站，位于一层地面，污水处理站采取的A/O一体化生物处理工艺，具体工艺流程为“调节+缺氧+好氧+沉淀+消毒”。废水先进入调节池，调节池内设提升水泵，污水经提升后依次进入缺氧池和好氧池，然后进入沉淀池，沉淀池出水进入消毒池，消毒池出水经市政管网排入西安市第三污水处理厂进一步处理。 污水处理站处理工艺流程见图5。 图5 污水处理站处理工艺流程图 ②消毒 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、氯化钙、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。 本项目环评采用投加次氯酸钙进行消毒处理，有效氯投加量不得低于30mg/L。次氯酸钙是用漂粉精压制而成的固体颗粒状及块状药粒或药片成为氯片，有效氯含量为65-70%具有较长的存放寿命，而且容易保存。其通过水解生成次氯酸，具有和氯气相同的消毒和氧化作用，其消毒效果好，并具有持续消毒能力。安全无残留，用量少、节时省力成本低。 污水处理间设计时污水处理设施按照《医院污水处理工程技术规范》要求做防渗处理，防渗层的防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能进行防渗。加强污水管网施工质量，严防管网跑、滴、漏。 ③项目医疗废水排放浓度 据西安圆方环境卫生检测技术有限公司3月10～11日对项目实际运行的检测结果，本项目废水污染物排放浓度及排放量表26。 表26 本项目废水污染物排放浓度及排放量 废水产排量 54.69m3/d 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 粪大肠 菌群 余氯 医疗废水处理设施进口 产生 浓度 26.75 mg/L 8.56 mg/L 28.25 mg/L 85.48 mg/L 93.71 mg/L 3.79 mg/L 1.4×103 MPN/L - 产生量 0.54 t/a 0.17t/a 0.57t/a 1.71t/a 1.87t/a 0.08t/a 2.8×1010 MPN/L - 医疗废水处理设施排口 排放 浓度 5.38 mg/L 1.69 mg/L 21.75 mg/L 5.61 mg/L 15.11 mg/L 1.19 mg/L 1.23×102 MPN/L 0.38 mg/L 排放量 0.11t/a 0.03t/a 0.44t/a 0.11t/a 0.30t/a 0.02t/a 2.45×106 MPN/L 0.007 t/a 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准（mg/L） 250 100 60 — — — 5000 MPN/L - 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015标准限值（mg/L） - - - 45 70 8 — 由上表可知，本项目运营期综合废水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准”及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准（其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）。本项目废水达标排放后，对地表水环境影响较小。 本项目废水产生量为54.69m3/d，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，污水处理规模需要有10%～20%的处理余量，本环评建议自建的污水处理站的规模不小于65m3/d。 （3）废水排放去向及其可行性分析 ①排放去向 项目产生的废水集中收集后经化粪池、A/O一体化生物处理、消毒后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，排入纺织城东街市政污水管网，后经市政管网排入西安市第三污水处理厂处理。 ②项目排入污水处理厂的可行性 西安市第三污水处理厂位于南牛寺村以西，东靠三环路以西约420米，西依浐河316.5米。西安市第三污水处理厂一期采用改良型底曝氧化沟+滤布滤池过滤工艺，二期扩建采用“改良+A2O+MBR工艺”。一期工程于2006那边10投入运行，2014年底，完成二期扩改建及提标改造工程。目前，日处理能力达到20万m3/d的污水处理规模及5万m3/d回用水处理规模，处理后的水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级A水质标准。 西安市第三污水处理厂主要接纳浐河东西两岸和纺织城地区2509公顷范围内的工业废水和生活污水，本项目在西安市第三污水处理厂收水范围内，项目所在地市政污水管网已投入运行。本项目废水经自建污水站处理后，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）表2的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，满足西安市第三污水处理厂入厂要求。本项目污水排放量为24.79m3/d，占西安市第三污水处理厂一期工程日处理能力的0.027%，所占比例较小，本项目排水不会对污水处理厂的运行产生大的冲击。 综上所述，项目废水排入西安市第三污水处理厂处理可行。 （4）项目废水排放信息 本项目废水类别、污染物及治理设施信息表见表27。 表27 项目废水类别、污染物及治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合废水 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠杆菌 经市政管网排入西安市第三污水处理厂 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 1 自建污水处理站 调节池+缺氧+好氧+沉淀+消毒 DW 001 (是 □否 (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 本项目废水间接排放口基本情况表见表28。 表28 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 / / 19961.85 西安市第三污水处理厂 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 西安市第三污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 TN 20 TP 1.5 粪大肠杆菌 103个/L 本项目废水污染物排放执行标准表见表29。 表29 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 250 2 BOD5 100 3 SS 60 4 粪大肠杆菌 5000 MPN/L 5 NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准 45 6 TN 70 7 TP 8 本项目废水污染物排放信息表见表30。 表30 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 5.38 0.29 0.11 2 BOD5 1.69 0.09 0.03 3 SS 21.75 1.19 0.44 4 NH3-N 5.61 0.31 0.11 5 TN 15.11 0.83 0.30 6 TP 1.19 0.07 0.02 7 粪大肠杆菌 1.23×102 6.7×103 2.45×106 总排放口合计 COD 0.11 氨氮 0.11 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）附录H，本项目地表水环境影响评价自查情况见表31。 表31 地表水环境影响评价自查 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □； 三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 ( 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他□ 现现状评价 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 工作内容 自查项目 现状评价 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （/） 监测断面或点位个数（/）个 评价范围 河流：长度（）；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （/ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 影影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 工作内容 自查项目 影影响评价 影 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水环境影响评价 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.11 5.38 BOD5 0.03 1.69 SS 0.44 21.75 氨氮 0.11 5.61 TN 0.30 15.11 TP 0.02 1.19 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （总排口 ☑） 监测因子 （） （COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP） 污染物排放清单 ( 污染物排放清单 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 （5）污水处理站非正常排放 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“12.4.1：非传染性医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”为防止医疗废水处理设施发生故障时导致医疗废水事故排放，本环评建议采用加大调节池容量作为事故收集池。若医院污水处理系统发生故障时（故障主要是消毒系统发生故障），预计该故障在半天时间内可以维修使其正常运转，根据建设项目场地条件，建议污水处理设备调节池可设计为半日的水量，待消毒系统维修正常运转后，将调节池废水处理达标后排放。 三、地下水环境影响分析 本项目属“社会事业与服务业”类行业。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响进行分析。 四、声环境影响分析 项目运营期设备噪声主要为备用发电机、中央空调室外机等机械噪声。为确保项目厂界及敏感度声环境达标，评价建议项目采取以下措施： ⑴降低噪声源，即设备选购时尽量采用低噪声设备。 ⑵在噪声传播途径上控制，在总体设计上合理布局，将污水处理站设置在远离厂界的地方，并加强减振、地下隔声、墙体隔声等措施。 ⑶加强设备的日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 本项目于2019年7月已经开始正常运营，因此本项目运营期的噪声环境影响采用实际的噪声监测结果进行分析。根据现状监测结果可知，本项目正常运营后的厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目周围声环境敏感点的昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 五、固体废物影响分析 项目固体废弃物包括医疗废物、生活垃圾、污水处理产生的污泥。 （1）生活垃圾 医院生活垃圾产生量约93.08t/a，生活垃圾中有机成分较高，具有热值高、腐烂分解快特点，若露天堆放，不仅臭气熏天、孳生蚊蝇、传播病原微生物，而且会释放出一些有机挥发性气体，如不妥善处理，对医院内及周围环境影响较大。故堆存垃圾的时间不宜过长，尤其是在夏季，应采用分类、袋装和密封装置存放，并及时清运至西安医学院附属医院生活垃圾站，由西安医学院附属医院交给当地环卫部门处置，对项目所在地和周围环境影响小。 （2）污水处理污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定，污水处理站污泥属危险废物，采用污泥桶集中收集，按危险废物进行处理和处置。根据工程分析，本项目污水处理站污泥产生量为10.05t/a，委托有资质的单位定期清掏处置。 （3）医疗废物 本项目医疗废物产生量28.47t/a，分类收集后在医疗废物暂存间暂存，定期转运至西安医学院附属医院，最终交由有资质单位进行处置。贮存转运应严格遵守以下要求。 ①医疗废物的收集要求 a.分类收集 建设单位应按照《医疗废物分类名录》、《医疗废物管理条例》（2003年6月16日国务院令380号发布）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规范要求，对医疗废物进行灭菌或者化学消毒处理后，进行分类收集和包装，并在包装物有清晰标志：属于废液成分的，用专用塑料桶等容器安全收集，妥善保存；属于塑料、玻璃等废渣的，应清理堆放至专用收集箱，用医用垃圾专用袋或箱或桶打好包装；针头等锐器放入专用塑料盒内；携带病原微生物、具有引发感染性疾病传播危险的，用专用塑料袋收集；诊疗过程中产生的人体废弃物应用专用双层废物箱收集。盛放以上医疗固体废物的专用袋、箱、桶、罐等容器，应加强管理，随时注意封闭，做到及时清运、清洁，防止滋生蚊蝇等孽畜类动物，防止异味挥发、散发，污染环境，危害职工健康。 b.收集容器 医疗废物在发生场所进行分类收集是减少污染危害和有效进行下一步处理的重要环节之一。分类收集主要依据废物的性质及下一步所要采用的处置方法。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。 塑料袋是常用的污物垃圾收集容器。废物塑料袋的选择可根据污物量的多少和污物的性质确定，塑料袋应放在相应的污物桶，并应有清晰的颜色标志和注明用途，若废物要运送到院外处理时还应有门诊标志。 锐器容器是收集锐器（主要是指用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片、药盒及其他可能引起切伤刺伤的器物）的容器，锐器不应与其它废物混放，用后应稳妥安全地置入锐器容器中，锐器容器应有大小不同的型号。锐器容器应具有以下特点：a.防漏防刺，质地坚固耐用；b.便于运输，不易倒出或泄漏；c.有手柄，且手柄不能影响使用；d.有进物孔缝，进物容易，且不会外移；e.有盖；f.在装至3/4容量处应有“注意，请勿超过此线”的水平标志；g.当采用焚烧处理时锐器容器应可焚化；h.标以适当的颜色；用文字清晰标明专用，如“只能用于锐器”；i.清晰地以国际标志符号标注，如“生物危险品”。 ②医疗废物的贮存要求 a.在诊室、手术室或其他产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。 b.废物袋和废物箱的密封：当废物袋（箱）达到一定容量（通常为3/4容积）即应密封。高密度袋可用带子将袋口扎紧，低密度袋可用自动塑料封口机，禁止使用钉书机进行封口。 c.标识：标识可以事先印在塑料污物袋上，也可以用事先打印好的纸带、不干胶标识或系标签。 d.建设单位应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器贮存场所，应当有明显的警示标识和警示说明。 e.分散的污物袋要定期收集集中。废物袋应每日运出诊室，也可根据需要决定搬运时间，无标志的废物袋不应搬出，而且应保证安全并防止泄漏。封好的锐器容器或圆形废物桶、废物箱搬出病房或科室之前应有明确标志。 f.废物袋应及时更换，任何情况下都不能用普通袋代替有害废物袋。诊室中应同时有2种类型的废物袋。废物袋的大小应根据需要确定，尽量满足各种需要，应保证外袋颜色相符，袋内可衬以不同颜色和强度的内袋，工作人员应确保废物离开诊室时装入颜色相符的废物袋。 g.建设单位应当建立医疗废物的专门贮存设施（场所），并进行防渗处理，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、人员活动区以及生活垃圾存放场所等，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ③医疗废物暂存间有关要求： 医疗卫生机构建立的医疗废物暂存间应达到以下要求： a.远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。必须做到医疗废物定期清运，并对医疗废物暂存间消毒。 b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ④医疗废物的外运要求： 按照要求医疗废物运送应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至处置地点。运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 医疗废物转交出去后，应对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 本项目建议在项目医院一层设置医疗废物暂存间，利用密闭医疗废物运送车直接运至西安医学院第二附属医院集中收集点暂存，运送应有转移台账。 综上所述，采取上述措施后，本项目固体废物均得到了妥善处置，符合固体废物“减量化、资源化、无害化”的处置原则，措施可行。 六、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964—2018）附录A中土壤环境影响评价项目类別判定，本项目属于“其他”行业类别，土环境影响评价项目类别为IV类项目，故本项目可不开展土环境影响评价。 七、外环境对本项目的影响 本项目北侧为居民区，东侧为空地，南侧为纺四路，西侧为纺织城东街，项目周围主要以居民居住为主，无大型工业企业等高噪声污染源。项目周围主要以居民居住为主，无大型工业企业等高噪声污染源，项目周围主要以居民居住为主，无大型工业企业等高噪声污染源，纺四路和纺织城东街均不属于交通主干道，且路的两侧都有绿化带，植被丰富，产生的噪声对项目影响不大。 八、环境管理与监测计划 （1）环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》，项目运行期的管理机构必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止运营期各种污染危害和生态环境的破坏。 本项目运营期有废气、废水、噪声及固体废弃物的产生，因此建议本项目运营期的管理机构必须加强环境管理，在项目管理中设置环保兼职人员，具体负责建设项目的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定医院内的环保规章制度，并监督执行； ③项目室内装修施工期，应与建设施工单位签定环保责任合同，由施工单位负责场地的环境管理，并接受社区及当地环保部门监督、管理； ④进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ⑤保证各环境保护治理设施的正常运行，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，并负责污染事故的应急处理； ⑥建立环境保护档案资料； ⑦接受环保部门指导工作和监督、管理。 （2）环境监测计划 ①环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： a.定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； b.分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理设施的日常维护使用，提高科学管理水平； c.协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ②环境监测计划 运营期污染源监测计划见表32，其它监测要求参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）执行。 表32 污染源与环境监测计划表 类别 监测项目 监测点 位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 废气 NH3、H2S 厂界无组织 4个 1次/年 GB18466-2005表3中的排放限值 废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 污水处理站出口 1个 1次/季度 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准限值，(其中氨氮、总氮、总磷执行GB/T31962-2015中的A级标准) 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 八、环保投资估算 本项目总投资1230万元，环保投入共计约80万元，占总投资额的6.5%，具体环保投入估算见表33。 表33 项目工程环保投资估算一览表 序号 项 目 环保措施 环保投资（万元） 1 废气 污水处理站恶臭 严格密闭，加强恶臭污染管理，污泥做到及时清运，夏季必要时添加生物除臭剂 12 2 废水 综合废水 1座不小于65m3/d的污水处理站 30 3 噪声 噪声控制 基础减振、隔声、各楼层加装隔声窗等 8 4 固废 医疗废物 医疗废物暂存间、专用收集容器、专用转运车等 25 5 一般固废 若干垃圾桶 5 合 计 80 九、项目环保设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告。具体环境保护设施清单见表34。 表34 项目环保设施验收清单 类别 污染源 污染物 治理设施 数量 处理效果 废气 污水处理站 NH3、H2S 严格密闭，加强恶臭污染管理，污泥做到及时清运，夏季必要时添加生物除臭剂 / 达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3的标准限值 废水 综合 废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 医疗废水进入化粪池+污水处理站，污水处理站采用“调节+缺氧+好氧+沉淀+消毒”工艺，处理规模设计不小于65m3/d，污水处理站 1套 达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中预处理标准限值；氨氮、总氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中的A级标准 噪声 生产 设备 设备噪声 基础减振、隔声等 若干 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准限值 固废 诊疗 过程 医疗废物 项目设置医疗废物暂存间，购置医疗废物专用收集桶，集中收集后在医院暂存，定期交由西安医学院第二附属医院统一交有资质的单位处理处置。张贴明显的警示标识和警示说明等，符合《医疗废物管理条例》中相关规定。 医疗废物暂存间1间 符合《危险废物贮存污控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 日常 生活 生活垃圾 设置生活垃圾收集处，设生活垃圾收集箱若干，定期交西安医学院第二附属医院。 垃圾桶若干 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 污水处理站 污泥 经收集后，定期委托有资质的单位处理。 符合《危险废物贮存污控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单以及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于医疗机构污泥控制要求。 十、污染物排放情况 本项目运营期污染物排放情况详见表35。

表35             污染物排放清单

| 污染 类别 | 污染源 | 污染因子 | 排放浓度 | 排放量 | 总量 | 环保设施及运行参数 | 排污口/验收位置 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | NH3 | 1.39μg/m3 | 424.7g/a | / | 严格密闭，加强恶臭污染管理，污泥做到及时清运，夏季必要时添加生物除臭剂 | 厂界 | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度限值 |
|  |  | H2S | 0.0534 μg/m3 | 16.44g/a | / |  |  |  |  |
| 废水 | 综合废水 | COD | 5.38mg/L | 0.11t/a | 0.11t/a | 1座65m3/d污水处理站 | 污水处理站出口 | 1 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中相关标准限值；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  |  | BOD5 | 1.69mg/L | 0.03t/a | / |  |  |  |  |
|  |  | SS | 21.75mg/L | 0.44t/a | / |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 5.61mg/L | 0.11t/a | 0.11t/a |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 15.11mg/L | 0.30t/a | / |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 1.19mg/L | 0.02t/a | / |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 123 MPN/L | 2.45×106 MPN/a | / |  |  |  |  |
| 噪声 | 水泵等高噪声设备 | 噪声 | 57.2dB（A） | / | / | 选用低噪声设备、减振、隔声等措施 | 厂界 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 诊疗过程 | 医疗废物 | / | 28.47t/a | / | 医疗废物暂存间暂存 | 定期转运至西安医学院第二附属医院后，交给有医疗废物处置资质的单位处理 | 1 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
| 固体废物 | 污水处理站 | 污泥 | / | 10.05t/a | / | / | 定期送有危废处理资质的单位处理 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  | 职工、病人生活 | 生活垃圾 | / | 93.08t/a | / | 带盖垃圾桶 | 定期转运至西安医学院第二附属医院后，交给环卫部门处置 | / |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 严格密闭，加强恶臭污染管理，污泥做到及时清运，夏季必要时添加生物除臭剂 | 无组织 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 污水处理站 总排口 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、余氯 | 65m3/d污水处理站1座 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 诊疗过程 | 医疗废物 | 定期转运至西安医学院第二附属医院后，交给有医疗废物处置资质的单位处理 | 100%妥善处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 定期委托有资质的单位清掏处置 |  |
|  | 职工、病人生活 | 生活垃圾 | 定期转运至西安医学院第二附属医院后，交由环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、中央空调等设备噪声，经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁已建成的场地，不涉及土方开挖，不新增占地，周围无国家重点保护的野生植物品种，项目建设不会引起植被生物量减少，生态影响较小。 |

结论与建议

一、结论 （一）项目概况 本项目位于陕西省西安市灞桥区纺织城东街225号，租赁灞桥区原东园饭店一栋已建成的五层商业用房，占地面积3000m2，总建筑面积约8500m2，是一家主要服务于孕产妇的专科医院。医院设有门诊、产一科、产二科、产房、新生儿科，住院部有床位146张、不设传染科、同位素诊疗科等。本项目总投资1230万元，环保投入共计约80万元，占总投资额的6.5%。 （二）环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况分析空气常规六项污染物统计数据，灞桥区SO2的年均浓度值和CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到国家环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5的年均浓度值及O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值均超过国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 根据现场监测结果可知，项目厂界及北侧敏感点国棉厂家属院昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 （三）主要环境影响及环保措施 1、大气环境影响分析 本项目废气主要包括污水处理站恶臭、备用柴油发电机废气。 （1）污水处理站臭气 本项目新建一座不小于65m³/d的污水处理站，采用“A/O一体化生物处理+消毒”工艺，建设单位拟加强恶臭污染管理，污泥做到及时清运，在夏季必要时添加生物除臭剂，减少对周围大气环境的影响。经预测，项目无组织排放的恶臭浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值，对大气环境的影响较小。 （2）备用柴油发电机废气 本项目拟设1台备用柴油发电机，仅停电时供电梯、照明灯使用，使用时会排放少量含烟尘、SO2、NOx等废气，经发电机自带的过滤网消烟装置处理后排放。本项目采用市政电网供电，电源较稳定，备用发电机的启动次数不多，排放量较小，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目通过污水处理站处理后的综合废水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准” ，氨氮、总氮、总磷可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，然后经市政污水管网排入西安市第三污水处理厂处理。综上，本项目废水排放对环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为污水处理站水泵、中央空调等设备噪声，项目建成后采取合理布置高噪声设备位置、基础减振、隔声等措施，根据噪声检测结果可知，项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求，北侧国棉厂家属院昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准限值要求，对环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要有医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾等，其中医疗废物和污水处理站污泥按危险废物进行管理和处置，医疗垃圾分类收集后，交给西安医学院第二附属医院，交由有资质的单位处理处置，污水处理站污泥交由有资质的单位处理处置，生活垃圾交给西安医学院第二附属医院，交由环卫部门处理处置。经工程分析可知，项目投产后产生的固废能妥善处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 （四）环境管理与监测计划 运营期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测单位承担。环评明确规定了本项目环境管理机构的设置及环境管理制度的制定与实施；规范了排污口的设置；制定了比较详细的监测计划，明确了监测项目、监测点位、监测频次等，并要求定期开展环境监测工作。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 （五）评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和相关规划要求。采取本环评提出的环境保护措施后，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置，污染物可实现达标排放，从环保角度分析，该项目建设可行。 二、要求和建议 （一 ）要求 1. 加强员工环保意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保各环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，设备正常后，方可继续生产。 2. 严格落实报告表提出各项环保设施与措施，确保各项污染物达标排放。 （二）建议 1. 要加强医院卫生与安全管理，减少污染事故的发生；同时加强事故池的建设，避免环突发环境事件造成环境污染。 2. 在加强医院管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产； 3. 加强噪声污染管控，设备布设于封闭空间内，以免影响周边声环境质量；同时加强医院隔音措施，以防噪声对病人的干扰。 4. 加强对医院污染物排放的长期管控。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、项目四邻关系及声环境监测点位图 附件3、项目各楼层平面布置图 附件1、项目委托书 附件2、医疗许可证 附件3、房屋租赁合同 附件4、监测报告 附件5、环境影响评价承诺书 附表、建设项目环评审批基础信息登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价 ⒊生态环境影响专项评价 ⒋声影响专项评价 ⒌固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

26.70

市政

管网

生活垃圾医疗垃圾

绿化景观用水

医疗

废水

噪声污泥

出院

24.74

29.1

4.36

1.02

54.69

0.18

22.70

4.00

1.20

住院病人用水

门诊病人用水

医护人员用水

污水处理站

西安市第三污水处理厂

新鲜水

68.47

7.33

4.04

0

1.10

浐河

第三污水处理厂

消毒池

医疗废水

生活废水

4.04

沉淀池

好氧池

取药

未预见用水

生活

污水

医疗废物

出院

治疗护理

6.23

门诊

检验、诊断病人

住院

污水处理站

恶臭

出院

缺氧池

调节池

化粪池