灞环审〔2021〕17号

西安市生态环境局灞桥分局

关于中国工商银行股份有限公司西安纺织城支行天然气锅炉项目环境影响报告表的批复

中国工商银行股份有限公司西安纺织城支行：

你单位报来的《中国工商银行股份有限公司西安纺织城支行天然气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

该项目位于西安市灞桥区纺织城东街 927 号。项目总投资34万元，占地面积60平方米。项目建设1 台 1t/h 的燃气热水锅炉配套低氮燃烧装置，用于 2 栋居民楼冬季供暖。项目已取得西安市环境保护科学研究院关于该项目环境影响报告表技术评估报告的函（市评估函【2020】290号）。该项目已经建成，为补办环评，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队已对该项目环境违法行为进行了处理。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）项目气源来自于天然气市政管网，无储气系统。项目锅炉采用低氮燃烧方式后，产生的烟气通过烟囱排放。项目燃烧废气经有效收集处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值后方可外排环境。天然气锅炉建设需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的有关规定。

（二）采用低噪声设备，并采取隔声降噪、减振等措施控制设备噪声。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（三）垃圾分类收集处理，有效处置。生活垃圾集中收集后依托小区垃圾收集桶由环卫部门统一清运。废离子交换树脂作为一般固废须合理处置。

（四）项目职工生活污水依托家属院的化粪池处理后，经市政管网进入西安市第三污水处理厂。锅炉排污废水、软化设备反冲洗废水排入市政污水管网，最终进入西安市第三污水处理厂。项目废水经有效收集处理须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准要求方可排入市政污水管网。

（五）加强设备的日常检修和维护。建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（六）项目应按重污染天气应急管理要求，制定重污染天气应急预案，落实减排措施。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：SO2≤ 0.0073吨/年、NOX≤0.0559吨/年、COD≤0.007吨/年、NH3-N≤ 0.001吨/年。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

五、本项目《报告表》批复文件有效期为5年，在有效期内未开工建设，批复文件自动失效。

项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目《报告表》。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

七、你单位应严格落实企业主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物稳定排放，满足国家、地方规定的排放标准。

项目按要求建设竣工后，你单位须按规定申领排污许可证，并按有关程序要求自行开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局灞桥分局

2021年4月14日

西安市生态环境局灞桥分局                2021年4月14日印发