灞环审〔2021〕18号

西安市生态环境局灞桥分局

关于西安医学院第二附属医院住院三部环境影响报告表的批复

西安医学院第二附属医院：

你单位报来的《西安医学院第二附属医院住院三部环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

该项目位于西安市灞桥区纺织城东街225号。项目总投资1230万元，占地面积3000平方米，项目租赁西安市灞桥区原东园饭店商业用房，主要建设门诊、住院部，办公室等设施，设有146张床位。项目已取得西安市环境保护科学研究院关于该项目环境影响报告表技术评估报告的函（市评估函【2020】264号）。该项目已经建成，为补办环评，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队已对该项目环境违法行为进行了处理。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）项目污水处理站恶臭经抽风负压收集，经活性炭吸附处理后排放，设施严格密闭，加强恶臭污染管理，污泥做到及时清运，夏季必要时添加生物除臭剂。项目废气经有效收集处理须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

（二）项目运营期医疗废水与生活污水均排入医院自建的一体化污水处理设施，采用“调节池+A/O一体化处理工艺+沉淀+次氯酸钠消毒”的二级处理工艺，处理达标后，排入市政管网，最终排入西安市第三污水处理厂，项目废水经有效收集处理须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求。

（三）加强设备噪声管理，采取基础减振、隔声等措施，降低对周围环境的影响。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）垃圾分类收集处理，有效处置。职工生活垃圾收集后交环卫部门统一处理；医疗废物、污水处理站污泥、污水处理站废活性炭均属于危险废物，应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。危废要交由有资质单位处理并建立危险废物转移联单制度。做好危险废物转移台账。

（五）建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：COD≤1.2吨/年、氨氮≤0.12吨/年。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

五、本项目《报告表》批复文件有效期为5年，在有效期内未开工建设，批复文件自动失效。

项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目《报告表》。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

七、你单位应严格落实企业主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物的排放满足国家、地方规定的排放标准。

项目按要求建设竣工后，你单位须按规定申领排污许可证，并按有关程序和要求自行开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局灞桥分局

2021年4月14日

西安市生态环境局灞桥分局                2021年4月14日印发