临环评批复〔2021〕47号

西安市生态环境局临潼分局

关于岐奥丰综合产业园锅炉房工程环境影响

报告表的批复

陕西裕杰产业园开发有限公司：

你单位《岐奥丰综合产业园锅炉房工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家对《报告表》的评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市临潼区北田街道办渭水七路南侧，拟在岐奥丰综合产业园已建锅炉房内安装2台1t/h的天然气锅炉。项目总投资60万元，其中环保投资15万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）燃气锅炉配套低氮燃烧器，确保燃烧烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值后，通过22m高排气筒排放。

（二）落实水污染防治措施。运营期产生的锅炉定期排水，软水制备产生的废水经化粪池预处理达到纳管要求后，方可排入市政污水管网进入西安渭北工业区临潼现代工业组团污水处理厂。

（三）选用低噪声设备，并采取相应的基础减振、隔声、柔性连接等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

（四）软化水系统更换的废离子交换树脂由厂家回收。

四、项目主要污染物总量控制指标根据《报告表》测算为：NOx:0.401t/a，SO2: 0.034t/a，主要污染物总量指标应通过排污权交易方式获得，最终以排污权交易核定量为准。

五、项目批复后，应按《报告表》及环评批复要求落实相关环保措施，并按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局临潼分局

2021年6月15日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队；西安海蓝环保科技有限公司