灞环审〔2021〕34号

西安市生态环境局灞桥分局

关于中国石油天然气股份有限公司中石油柳巷加油站建设项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司：

你单位报来的《中国石油天然气股份有限公司中石油柳巷加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

该项目位于西安市灞桥区灞桥火车站柳巷。项目总投资100万元，占地面积2075平方米。项目主要经营汽油和柴油的销售，设有5个油罐，容量分别为4个30立方米汽油罐、1个30立方米柴油罐，共计135立方米（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。项目建筑面积约为1596平方米，设置7.5m 高的钢制罩棚，钢网架结构，棚内设2台单品四枪加油机（油气回收型）、2台双品四枪加油机（油气回收型）、2台单品双枪加油机（油气回收型）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年修订），该项目为二级加油站，该项目的油气回收装置已取得《西安市油气回收治理工程环境保护验收合格证》。该项目已经建成，为补办环评，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队已对该项目环境违法行为进行了处理。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）项目须按照《报告表》的要求，建设油气三次回收系统。项目油气排放浓度、无组织排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中相关要求。

（二）项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏，不外排。

（三）采用低噪声设备，并采取隔声降噪、减振等措施控制设备噪声。项目东、西、南厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；北厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

（四）垃圾分类收集处理，有效处置。生活垃圾收集后送垃圾中转站处理；含油手套、抹布、油罐清洗产生的废油、废渣、废活性炭等危险废物应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。危废要交由有资质单位处理并建立危险废物转移联单制度。做好危险废物转移台账。

（五）加强设备的日常检修和维护。建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（六）项目应按重污染天气应急管理要求，制定重污染天气应急预案，落实减排措施。

（七）项目须做好罐体、管网等设施的防渗漏处理和检测。编制突发环境事件应急预案，并报我局备案。项目须设置事故应急处理设施，杜绝储油非正常排放。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：非甲烷总烃≤0.923吨/年。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

五、本项目《报告表》批复文件有效期为5年，在有效期内未开工建设，批复文件自动失效。

项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目《报告表》。

- 按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

七、项目如与土地、规划、消防不符，须无条件搬迁。

八、你单位应严格落实企业主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物稳定排放，满足国家、地方规定的排放标准。

项目按要求建设竣工后，你单位须按规定申领排污许可证，并按有关程序要求自行开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局灞桥分局

2021年9月23日

西安市生态环境局灞桥分局               2021年9月23日印发