附件1

报名所需资料

请有意向参与的潜在设备服务供应商，按下列要求提供相关信息和材料：

一、设备制造商基本信息。设备制造商基本情况介绍，需包含报名联系人及联系方式，营业执照原件或复印件加盖单位公章（三证合一）。

二、设备制造商可直接参与报名，或授权委托西安本地服务商代表进行报名，若设备制造商与报名单位不一致，报名单位需提供针对本项目的设备制造商唯一独家授权委托书（若设备制造商名称与报名单位一致，则无需提供）；同一设备制造商，只能允许一个有效申请人参加报名。

三、报名单位须负责监测设备的日常运维及质控工作，并提供日常运维及质控工作方案。

四、设备的基本功能及性能介绍。

五、须提供设备的国家生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告。

六、鉴于工地扬尘浓度高、经常断电、作业人员流动性高、周边环境变化大等复杂的应用场景，要求报名单位须对监测设备进行相应技术性改造，避免监测设备长期暴露使用从而严重影响监测数据的准确性和使用寿命。各报名单位提供报名材料时，须针对监测设备的防尘、防水、防撞、工地异常断电、信号不稳、环境极端温度、设备定位、防止人为干扰数据等因素，提出科学、有效的技术解决方案。

七、设备的产品彩页、使用说明。

八、设备制造商承诺书，按附件2提供的格式，不得修改。

以上资料按顺序编排并设计目录，打印后每页加盖公章，扫描形成PDF文件，发送到报名指定邮箱。