临环评批复〔2024〕10号

西安市生态环境局临潼分局

关于中铁十一局集团有限公司临潼制梁场锅炉建设项目环境影响报告表的批复

中铁十一局集团有限公司临潼制梁场：

你公司《临潼制梁场锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合专家对《报告表》的评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市临潼区栎阳街道瓦郑村208县道旁，占地面积约216m2，建设1台4t/h燃气蒸汽锅炉及其配套设施，建成后对临潼制梁场生产的箱梁进行蒸汽养护。项目为西延铁路制梁场配套工程，在西延铁路XYZQ-14标工程建设完成后进行拆除。项目总投资275万元，其中环保投资10万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。锅炉配备低氮燃烧器+烟气回流装置，燃烧烟气通过8m高排气筒达标排放。

（二）落实水污染防治措施。锅炉排水收集后回用于厂区洒水抑尘，不得外排。

（三）优化厂区平面布置，高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）妥善处置固体废物。离子交换树脂更换后由厂家回收。

四、项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重点污染天气应急预案，按要求落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年3月5日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、信电综合勘察设计研究院有限公司