周环批复〔2024〕16号

西安市周至县生态环境局

关于周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程环境影响报告表的批复

周至县人畜安全饮水管理中心：

你单位报送的《周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合市环科院评估意见（市评估函〔2024〕78号），经我局对该《报告表》进行审查和集体审议后，批复如下：

项目位于西部智能装备产业园区内尚村镇西岩村。主要建设水源取水建筑物、输水管道及调压池、尚村水厂、配水管网及配套设施。项目总投资4685.76万元，其中环保投资113.1万元。项目引水水源为耿峪河，供水规模为7060立方米每天。项目总投资4685.76万元，环保投资113.1万元。

项目符合相关产业政策和法定规划，在全面落实环评报告提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制，原则同意该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、工艺及拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行。

二、在项目建设及运营过程中，应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，做好扬尘、噪声等污染防控，合理安排施工时间，避免扰民。对施工废水、固体废物等规范处置，全面、及时落实施工期的各项环保措施，严格按照《报告表》所提出的各项要求进行治理。

（二）严格落实各项水污染防治措施。生产废水经浓缩沉淀后，上清液作原水回用于净化水系统，压滤液返回浓缩池。生活污水经化粪池处理后，暂用于周边农田施肥，待西部智能装备产业园污水处理厂建成后，生活污水排入园区污水处理厂处理。

（三）强化声环境保护措施。选用低噪声设备，合理布局、基础减振、软连接、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。生活垃圾、拦污栅拦截的废渣交由环卫部门清运处理。

（五）强化土壤、地下水环境保护措施，使项目对土壤、地下水的环境影响降到最低。

三、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目运营期间要严格遵守当地重污染天气期间的应急减排和管控措施。

（一）该项目自批准之日起超过五年方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。如项目的性质、规模、地点和采用的生产工艺或污染防治措施、生态保护措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

（二）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队周至大队负责该项目的事中事后监督管理工作。

（三）项目建成后，应严格按照《建设项目环境保护验收暂行办法》规定的标准和程序，及时开展竣工环保验收工作，在环保竣工验收通过后，方可正式投入运行。

四、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全、秦岭保护等问题，按相关部门规定和意见执行。

西安市周至县生态环境局

2024年5月28日

抄送：本局局长、纪检组长、副局长、西安市生态环境保护综合执法支队周至大队、环境监测站