# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：鄠邑区涝河环山路桥段河道行洪安全提升工程

建设单位（盖章）：西安市鄠邑区涝河管理站

编制日期：2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄠邑区涝河环山路桥段河道行洪安全提升工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 谢工 | 联系方式 | 181*****814 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道 |
| 地理坐标 | 起点坐标E108°32′53.158″,N34°1′54.927″ 终点坐标E 108°33′2.042″,34°2′3.811″ |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127 防洪治涝工程 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 治理河道总长度约350m。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市鄠邑区水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鄠水发【2023】73号 |
| 总投资（万元） | 6388.88 | 环保投资（万元） | 51.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.798% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则表，本项目不设置专项评价，具体如下表所述。 表1-1 专项评价对照一览表 专项评价类别 涉及项目类别 本项目 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目位于鄠邑区涝河环山路桥段，工程内容无水库建设。通过对疏浚工程段河道底泥的监测，重金属不超标，无需设置地表水专项。底泥监测报告见附件8 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目不涉及所述行业，无需设置地下水专项评价 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目涉及户县涝峪河省级重要湿地，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区，防洪除涝工程行业类别栏目中未定义环境敏感区，据此判断本项目无需设置生态专项评价。 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目不涉及所述行业，无需设置大气专项评价 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目不涉及所述行业，无需设置噪声专项评价 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目不涉及所述行业，无需设环境风险专项评价。 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 无，西安市和鄠邑区还未编制相关的防洪规划。 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 项目与相关产业政策的符合性分析见表1-2。 表1-2 与产业政策符合性分析一览表 文件 要求 本项目情况 结论 《产业结构调整指导目录》（2024年） 本项目为河道行洪安全提升工程，根据《产业结构调整指导目录》(2024年），项目属于鼓励类中“二、水利 3.防洪提升工程：江河湖库清淤疏浚工程”，符合国家的产业政策。 符合 《市场准入负面清单（2022年版）》 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目类别未被列入负面清单禁止准入类，属于许可准入类。 本项目已取得《西安市鄠邑区水务局关于鄠邑区涝河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（鄠水发〔2023〕73号），见附件2。实施方案中包含洪水影响相关篇章，项目的实施不会影响河道行洪。 符合 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》陕发改规划〔2018〕213号 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》，项目类别未被列入负面清单限制类和禁止类。 符合 《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单）》 陕发改秦岭〔2023〕632号 1.秦岭范围内新建固定资产投资项目，在符合《条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和省级专项规划等前提下，执行《产业准入清单》。重点保护区在建、建成项目，不在“允许目录”内的，应该限期退出，一般保护区在建、建成项目，在“限制目录”内的，限期改造升级后符合相关规定条件时予以保留，否则应当限期退出；在“禁止目录”内的，按规定限期退出。 根据附图3项目与秦岭的相对位置可以看出，项目不在秦岭保护区范围内，属于秦岭建设控制地带。 符合 《西安市秦岭生态环境保护规划》（2021年9月） 秦岭建设控制地带：秦岭范围外围划定建设控制地带，东、西以市界为界，南以秦岭范围北边界为界，北以周至县、鄠邑区、长安区行政区域内省道 S107以北 1公里线—蓝田县行政区域内省道 S107 连线为界的区域。...2. 严格控制建设活动的空间范围和规模,除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 根据附图3中的位置，项目位于秦岭建设控制地带，属于水利基础设施的修复工程，主要目的为提升河道的防洪水平和行洪能力，不属于建设控制地带禁止建设的内容。 符合 综上分析，项目符合国家和地方产业政策。 相关规划与政策符合性分析 项目与相关规划及法规政策符合性分析详见表1-3。 表1-3 项目与相关规划及法规政策相符性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《陕西省河道管理条例》 第二十一条在河道管理范围内禁止下列为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 本项目为鄠邑区涝河环山路桥段行洪安全工程，主要建设内容为现状拦砂坝后消能设施修复工程，对冲砂闸效能及侧墙进行修复，疏浚工程等，不属于条例中禁止的行为。 符合 第二十二条在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的； （二）修建越堤路、过河便桥、码头的； （三）打井、钻探，穿堤埋设管线的； （四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的； （五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。 本项目主要是鄠邑区涝河环山路桥段行洪安全工程，包括现状拦砂坝后消能设施修复工程，对冲砂闸效能及侧墙进行修复，疏浚工程等等，不属于条例中禁止的行为。 符合 第二十三条在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等，必须报经水行政主管部门批准，按照指定范围和要求作业，并按规定向水行政主管部门缴纳管理费。 本项目不涉及河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等行为。 符合 《中华人民共和国湿地保护法》 禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。 建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。 除因防洪、航道、港口或者其他水工程占用河道管理范围及蓄滞洪区内的湿地外，经依法批准占用重要湿地的单位应当根据当地自然条件恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地； 本项目为鄠邑区涝河环山路桥段河道防洪工程，工程范围内涉及户县涝峪河省级重要湿地，项目属于重要水利保护设施项目，不属于禁止建设的范围。 本工程在施工前应取得湿地及河道管理部门的许可意见。 项目属于防洪除涝工程，工程占用均为河道管理用地，属于湿地保护法中允许占用的范围。 符合 第二十八条 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。 本项目为鄠邑区涝河环山路桥段河道防洪工程，不属于开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源，擅自采砂、采矿、取土，不向河道内排放生产废水和生活污水等禁止的行为，项目的建设符合《中华人民共和国湿地保护法》的相关要求。 符合 第三十一条 国务院水行政主管部门和地方各级人民政府应当加强对河流、湖泊范围内湿地的管理和保护，因地制宜采取水系连通、清淤疏浚、水源涵养与水土保持等治理修复措施，严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。 项目建设内容中包括疏浚工程，本次由于河道泥沙淤积严重，影响河道行洪安全，因地制宜的采取疏浚工程提高河道行洪能力和防洪水平，项目建设范围不属于河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域，符合《中华人民共和国湿地保护法》的要求。 符合 《陕西省湿地保护条例》 第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动： （一）开垦、烧荒； （二）擅自排放湿地蓄水； （三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地； （四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘； （五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物； （六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品； （七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物； （八）擅自向天然湿地引入外来物种； （九）其他破坏天然湿地的行为。 本项目主要为防洪除涝工程，主要建设内容为疏浚工程和拦沙坝坝后修复工程，项目布置在涝河，属于户县涝峪河省级重要湿地范围。项目施工过程中不排放废水，不在河道范围内堆放砂石料及其他原材料。项目的建设不属于天然湿地范围内禁止从事的行为。 符合 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发﹝2019﹞15号） 二、明确环境准入，严格环评审批工作 （二）河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。 确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目建设功能和目的为提升涝河防洪水平和行洪安全。本次现状拦沙坝修复工程目的为：对河道现状存在的水毁及对河道两岸的冲刷等问题的修复和改善措施，7级跌水主要目的是提升涝河防洪能力和行洪安全，降低河道比降，消能增氧，减少河道上游来水的冲刷，保护下游海漫，防止汛期洪水对下游海漫和环山路桥梁桥墩基础的冲刷。 疏浚工程主要建设目的：环山路桥上游上游408m（现状3#坝格宾石笼基础）至S107桥上游196m（现状拦砂坝）范围内的河道泥沙淤积程度严重，影响河道行洪安全。本次疏浚工程的建设能够使河道恢复河道行洪能力、改善河道自然面貌。综上所述，本次工程建设的所有内容均与防洪安全有关，主要目的均为提升涝河河道行洪安全，不存在巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容的情况。 符合 本项目建设内容中不包括建设滨河公园、湿地公园、橡胶坝等工程，根据目前河道现状水毁、河道泥沙淤积程度等现存问题，已严重影响河道行洪安全，并对下游环山路桥桥墩基础和河道两岸堤防的冲刷风险，本项目的实施迫在眉睫。 项目建设的所有工程内容均未改变河道形态，跌水工程的建设可消能增氧，降低河道比降，但不会改变河道水文情势。本次建设内容不存在随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观的情形。 符合 《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》（2012年3月） 包括长江流域的乌江、汉江、湖南四水、江西五河、四川五江一河、湖北荆南四河、青弋江、水阳江、滁河等24 条，主要建设内容为加高加固堤防（护岸）、河道整治（清除行洪障碍及清淤疏浚等。 本项目所在地为西安市鄠邑区，工程主要任务是提升涝河环山路桥段行洪安全和防洪水平。 符合 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。 项目选线及施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，项目涉及户县涝峪河省级重要湿地，主要建设内容为现状拦砂坝消力池后消能设施修复工程和疏浚工程，主要为了提升涝河防洪水平和河道修复，不属于禁止建设的范围。 符合 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土渣场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废污水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 项目施工期对各类废污水、扬尘、废气、噪声、固体废物均提出了防治及处置措施，对周围环境影响较小。 符合 《陕西省“十四五”水利发展规划》 排洪治涝设施建设。按照“突出重点，近远结合”的原则，对交口灌区、蒲城县卤泊滩及大荔县盐池洼、朝邑内滩、沙苑等5个重度涝片，汉滨区、南郑区、眉县、周至县、宜川县、定边县、泾阳县、三原县、柞水县、耀州区等10个重点涝片，通过新建改建排涝沟、排涝涵闸、排涝泵站等措施进行治理。 本项目所在地位于涝河流域，主要建设内容为现状拦砂坝消力池后消能设施修复工程和疏浚工程，主要为了提升涝河防洪水平和河道修复，符合规划的要求。 符合 《中华人民共和国水污染防治法》 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 第六十八条 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。 本项目为鄠邑区涝河环山路桥段行洪安全工程，项目范围不涉及饮用水水源保护区，项目建成后能够提升河道的防洪能力，符合水污染防治法的要求。 符合 《西安市湿地保护总体规划(2021—2030年)》 全面保护湿地资源，编制湿地保护补偿办法，确定湿地保护红线、资源利用上线标准，积极开展自然保护地整合优化和勘界立标、河道疏浚与堤防修复，河流三角洲湿地生态修复、退化湿地修复、湿地污染治理、湿地社区共建、生态旅游、生态养殖等工作。 本项目的建设内容包括河道疏浚和拦沙坝的坝后修复工程，属于总体规划中允许建设的内容。 符合 《西安市鄠邑区湿地保护规划》（2021~2030年） 鄠邑区政府管辖范围内的省级重要河流湿地（渭河湿地鄠邑段和涝峪河湿地），面积1115.37公顷，其中：渭河湿地鄠邑段572.16 公顷；涝峪河湿地543.21公顷。管控措施：全面贯彻落实《西安市湿地保护条例》和《西安市秦岭生态环境保护条例》及《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》规定，严格实施红线管控措施，对生态功能区、重点湿地管控范围实施全方位保护。除国省市公共基础设施建设、民生工程、水利工程建设外，不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。从严控制人为因素对湿地生态的干扰和影响。 本项目位于户县涝峪河省级重要湿地范围内，项目建设内容主要有疏浚工程和拦沙坝坝后修复工程，属于水利工程建设，不在禁止建设的范围内，项目施工过程中严格落实本报告提出的各项措施，从严控制人为因素对湿地生态的干扰和影响。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。 加强对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧裸露土地的硬化和绿化，对未及时清运的渣土实行高标准覆盖。 本项目产生的砂石料由西安昊立土方工程有限公司运输至指定地点处置，渣土车运输过程中要加强管理，及时清理渣土车车轮、底盘和车身。施工结束后对临时用地进行生态恢复，施工过程中对未及时清运的渣土实行高标准覆盖。 符合 《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家及省市级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我区区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目符合国家产业政策，项目主体工程位于西安市“三线一单”优先保护单元和重点管控单元，仓库、工棚等临时工程位于重点管控单元，建设过程中要严格按照重点管控单元要求执行，本项目正在办理环评手续。 符合 《西安市人民政府办公厅 关于印发大气污染治理专项行动2024 年工作方案》的通知（市政办函〔2024〕25 号） 大力推进渣土车“阳光运输”。夏防期加严管控及应急管控期间，夜间渣土车清运仅允许使用纯电动及国六排放标准车辆，减少夜间氮氧化物排放累积。 加强对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧裸露土地的硬化和绿化，对未及时清运的渣土实行高标准覆盖。 落实易造成粉尘逸散的砂石等运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 项目施工期间要严格执行渣土车清运和使用要求。施工结束后，加强对临时用地、河道两侧土地的生态恢复，对未及时清运的渣土实行高标准覆盖。项目疏浚产生的固体废物在运输过程中车辆应密闭，防止运输过程中的抛洒滴漏及扬尘污染。 符合 3、项目与“三线一单”符合性分析 （1）项目所属管控单元 根据本项目与《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》的结果，项目主体工程所处单元为优先保护单元和重点管控单元，本项目占地面积约10.15hm2，所在“三线一单”生态环境管控单元图见图1-1。本项目临时工程位于重点管控单元，所在“三线一单”生态环境管控单元图见图1-2。项目所在生态管控单元的具体管控要求见附件5。 ①“一图” 图1-1 本项目主体工程所在生态环境管控单元 图1-2 本项目临时工程所在生态环境管控单元 ②一表 与《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》的对比分析 本项目与《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》见表1-4所示。 表1-4 项目与陕西省三线一单生态环境管控单元对比分析表 生态管控单元类别 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 优先保护单元 户县涝峪河湿地 生态保护红线 空间布局约束 生态保护红线：按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等相关要求进行管控。 一、加强人为活动管控（一）规范有限人为活动准入生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。...... 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。......9.法律法规规定允许的其他人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动及涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。（二）加强有限人为活动管理 1.有限人为活动不涉及新增建设用地审批的，应严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。其中，无具体建设活动的，由相关部门按规定做好管理；有具体建设活动的，由建设活动所在地县级政府组织自然资源、生态环境、林业等主管部门进行审查，对符合要求的，形成认定意见，明确建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求，作为有关部门做好建设活动管理的依据和办理有关手续的要件。原住居民和其他合法权益主体在不扩大现有建设用地范围和规模前提下修筑生活设施的，可免于审查。（三）妥善有序处理生态保护红线内的历史遗留问题 1.对生态保护红线内需逐步有序退出的矿业权等，由市级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出方案，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定，退出实施方案报省政府备案。 二、严格生态保护红线占用审批 生态保护红线内允许有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求办理用地审批。 1.国家重大项目范围。为贯彻落实党中夹、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 本项目为涝河河道防洪除涝工程，主体工程在生态红线内，项目属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的防洪设施建设、河道疏浚等活动；属于已有的合法水利等设施运行维护改造工程，符合生态红线范围内允许建设的内容。 符合 污染 物排 放管控 / / / 环境 风险 防控 / / / 资源 开发 效率要求 / / / 重点管控单元 陕西省西安市鄠邑区重点管控单元1 大气环境布局 敏感重点管控区、水环境农业污染重点管控区 空间 布局 约束 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 项目不属于两高等重污染行业 符合 污染 物排 放管控 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境农业污染重点管控区：1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长，2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025 年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。 本项目施工期主体工程和临时工程产生的扬尘和施工废水均妥善处理。 符合 环境 风险 防控 / / / 资源 开发 效率要求 / / / 表1-5 “三线一单”符合性分析 项目 内容 符合性 生态保护红线 根据项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元的对比分析，核定项目位于户县涝峪河湿地生态保护红线和陕西省西安市鄠邑区重点管控单元1，项目不属于户县涝峪河湿地生态保护红线和陕西省西安市鄠邑区重点管控单元1禁止和限制建设的范围，符合相应管控单元的要求。 符合 环境质量底线 项目所在地大气环境满足国家环境空气质量二级标准，声环境符合环境功能区划，运营期采取合理有效的环保措施后，污染物均可实现达标排放，不会触及区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目为防洪除涝工程的建设，用电、用水量不会超过区域水、电负荷，因此项目不违背资源利用上线的要求。 符合 环境准入负面清单 本项目符合西安市生态环境要素分区准入要求，具体见表1-5。 符合 ③一说明 由表1-4项目与陕西省三线一单生态环境管控单元对比分析表和表1-5可以看出，项目的建设满足陕西省“三线一单”生态环境管控单元的要求。 项目与三区三线图的符合性分析 根据项目所在三区三线图，本项目不在三区三线管控的范围内，项目的建设符合空间管控要求。项目与三区三线的具体位置图见图1-3。 图1-3 项目所在三区三线位置图 |

# 建设内容

| 地理位置 | 本项目位于西安市鄠邑区玉蝉街道，起点坐标E108°33′9.11″，N34°1′49.16″，终点坐标E 108°33′19.37″，N 34°1′59.17″。工程区紧邻S107环山路，涝河两岸堤顶路贯通，对外交通十分便利。工程起点为S107环山路桥上游408m，终点为S107环山路桥上游58m，治理河道总长度约350m。工程建设主要包括S107环山路桥上游现状拦砂坝消力池后消能设施修复工程、河道疏浚。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目由来和建设的必要性 秦岭北麓各水系在黄河流域生态保护和高质量发展中占有重要地位，水安全、水环境治理成效事关民生福祉和生态文明建设大局，要扎实开展秦岭北麓水系保护治理，全面落实河湖长制，推动全市水生态环境质量持续好转。涝河位于秦岭北麓，也是环山路沿线的重要节点，但涝河环山路段现状河道存在行洪安全隐患，环山路桥上游现状拦砂坝后海漫完全水毁，消力池底板悬空，若逢汛期溃坝风险极大，同时坝前河道淤积，主槽靠岸，冲刷现状堤防基础，坝后河道下切严重，影响河道行洪安全，急需进行河道拦沙坝修复工程和河道疏浚工程提升河道行洪能力。同时根据2023年5月19日西安市鄠邑区水务局主持召开的本项目实施方案专家评审会，评审意见中说明了项目建设的必要性，明确“涝河环山路段现状河道存在行洪安全隐患，现状环山路桥上游拦砂坝后海漫严重水毁，坝后河道下切严重，同时坝前淤积严重，影响河道行洪安全，急需进行整治。通过清淤疏浚、修复坝后消能设施，能够有效地恢复河道行洪能力，保障河道行洪安全，改善生态环境，工程实施很有必要”，见附件6。2023年5月22日关于本项目实施方案和有关问题征求了西安市相关政府部门的意见，各部门明确了项目建设的必要性，并同意本项目的实施方案，具体见附件7。 本次工程建设的主要内容有：现状拦砂坝消力池后消能设施修复工程和疏浚工程，现状拦砂坝消力池水毁后对其进行修复，消力池后新建7级C25钢筋砼跌水，跌水后接格宾石笼海漫。新建跌水至海漫末端河道两侧新建C25重力式埋石砼挡墙。现状放空闸处安装型钢叠梁闸门。工程建设的主要目的：①本项目拦沙坝有保护固床护堤、保护上游黑河供水管道的作用，本次对拦砂坝下游水毁消能设施进行修复，将防止涝河环山路桥段河床进一步下切，有效减少水毁情况发生，7级跌水能够在洪水期降低河道比降，消能增氧，减少上游来水的冲刷，从而有效减缓洪水对河道河堤和两岸的冲刷，保护两岸堤防安全；②7级跌水的建设能够保护下游环山路桥的桥墩基础，防止河道冲刷损坏桥墩基础；③7级跌水的建设能够保护下游海漫，保护两岸堤防和涉河建筑物的安全。 其次，疏浚工程主要是对环山路桥上游河段淤积较高的砂石和石子进行清理，疏通河道行洪断面，目前从现场情况来看，环山路桥上游上游408m（现状3#坝格宾石笼基础）至S107桥上游196m（现状拦砂坝）范围内的河道泥沙淤积程度严重，影响河道行洪安全。本次疏浚工程的建设能够使河道恢复河道行洪能力、改善河道自然面貌。通过对工程区河床的疏浚，将目前淤积较高的河滩进行清理，疏通河道行洪断面，疏浚工作完成后，可避免主槽靠岸冲刷堤防基础，河道面貌将焕然一新。疏浚工程的主要目的为防洪除涝，提升河道行洪能力和防洪水平。项目的建设属于防洪除涝工程。为保护下游河道堤防安全，防止汛期对河道和下游环山路桥河墩和基础的冲刷，本次河道疏浚工程迫在眉睫。 目前项目还未动工，正在进行初步设计、施工设计等施工前期准备工作，项目属于新建项目。 编制报告表的依据 本项目主要建设内容为现状拦砂坝消力池后消能设施修复工程和疏浚工程。根据 西安市鄠邑区水务局关于涝河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案的批复，本工程通过疏浚、修复坝后消能设施恢复河道行洪能力，保障河道行洪安全，改善生态环境，项目立项和实施的主要目的为防洪除涝。根据本项目的主要功能和目的，项目属于防洪除涝工程。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目属于防洪工程，属于“五十一、水利”中“127防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，需编写环境影响报告表。因此，本项目编制环境影响报告表。 三、工程任务及标准 （1）工程任务 ①现状拦砂坝消力池后消能设施修复工程：S107环山路桥上游现状拦砂坝消力池后海漫水毁，本次设计对其进行修复，消力池后新建7级C25钢筋砼跌水，沿水流方向最大长度105m，宽266m，第1级跌水尾坎与第7级跌水底板总高差5.74m，跌水后接格宾石笼海漫。新建跌水至海漫末端河道两侧新建C25重力式埋石砼挡墙，左岸新建挡墙长度130.11m，墙高4.5m~7.06m。右岸新建挡墙长度138m，墙高4.5m~7.16m。设计在现状放空闸处安装型钢叠梁闸门，闸门高3m，宽5.6m； ②疏浚工程：对S107桥上游408m（现状3#坝格宾石笼基础）至S107桥上游196m（现状拦砂坝）范围内的河道疏浚，疏浚长度212m，疏浚总面积51972㎡，疏浚总量为18178m³（机械疏浚量14495m³，人工疏浚3683m³），回填量3155m³（机械回填量3034m³，人工回填量121m³）。 （2）设计标准 本段河道宽度约260m~300m，坡比约1：2，两岸堤顶为沥青硬化路面，宽6~7m。根据《西安市鄠邑区水务局关于涝河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（鄠水发【2023】73号），工程采用10年一遇洪水设防标准，洪峰流量为363m3/s。 本工程拦砂坝消力池后消能设施修复工程等别及相应洪水设计标准与原拦砂坝一致，工程规模为小（2）型，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别5级，次要建筑物级别5级。根据《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17-2014），疏浚工程规模为小型。 四、建设内容与规模 本工程主要由主体工程、附属工程、临时工程、公用工程和环保工程组成。项目的组成表详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容及规模 备注 主体工程 现状拦砂坝后消能设施修复工程 S107环山路桥上游现状拦砂坝消力池后海漫水毁，本次工程对其进行修复，消力池后新建7级C25钢筋砼跌水，沿水流方向最大长度105m，宽266m，第1级跌水尾坎与第7级跌水底板总高差5.74m，跌水后接格宾石笼海漫。新建跌水至海漫末端河道两侧新建C25 重力式埋石砼挡墙，左岸新建挡墙长度130.11m，墙高4.5m~7.06m。右岸新建挡墙长度138m，墙高4.5m~7.16m。在现状放空闸处安装H型钢叠梁闸门，闸门高3m，宽5.6m。 新建 疏浚工程 对S107桥上游408m（现状3#坝格宾石笼基础）至S107桥上游196m（现状拦砂坝）范围内的河道疏浚，疏浚长度212m，疏浚总面积51972m2，疏浚总量为18178m3（机械疏浚量14495m3，人工疏浚 3683m3），回填量3155m3（机械回填量3034m3，人工回填量121m3）。桩号K0+000至K0+192段涝河河道采用机械清淤，桩号K0+192至K0+212段为拦砂坝坝前钢筋砼铺盖，此段采用人工清淤。 新建 附属工程 格宾石笼 石笼选用机制钢丝石笼，规格为2×1×1m，网孔为140×160mm 蜂巢式网孔，网面钢丝线径2.7mm，端丝和边丝线径3.4mm。钢丝要求金属镀层：Zn-10%Al；镀层等级：Ⅰ组；镀层重量大于233g/m2，网面标称翻边强度大于35KN/m。钢丝单根抗拉强度≥450MPa，断后伸长率大于等于12%。填充石料应选用卵石或块石且饱和单轴抗压强度不小于30Mpa，粒径大于网孔1.2倍以上，要求无风化，坚硬石料，空隙密实度大于80%。 新建 临时工程 施工导流 根据工程实际情况，需进行施工导流，本次施工分两期进行，先 施工河道右侧工程，再施工河道左侧工程。施工导流采用涝河枯水期（4月~5月）5年一遇洪水标准，导流量为54m³/s。施工时按照平面布置，先施工一期围堰，后施工二期围堰，围堰总长度778m，一期围堰长480m，二期围堰长298m。一期围堰堰顶宽3.0m，迎水坡坡比1:2，背水坡坡比均为1:1.5，围堰采用河滩砂砾料堆筑，迎水坡采用河滩砂砾料编织袋堆筑并设彩条布防渗；二期围堰堰顶宽1.5m，迎水坡及背水坡坡比均为1:0.5，采用河滩砂砾料编织袋堆筑并在迎水坡设彩条布防渗。 新建 仓库、工棚 本次工程施工时修建临时房屋、仓库各100m2，用于施工时工作人员临时休息、材料放置、车辆清洗等用途。同时在工棚设置一处20m2的场地作为堆料场用于堆存疏浚工程施工产生的砂石料，疏浚工程产生的砂石料临时暂存于堆料场，沥干水分后，由土石方协议单位西安昊立土方工程有限公司及时运至合法的弃渣场进行处置。本项目不再单独设置施工营地。 新建 临时施工道路 S107桥上游疏浚利用左岸已成的2条下堤坡道，本次不再新建。工程区紧邻S107环山路，涝河两岸堤顶路贯通，对外交通十分便利。工程施工利用现状下堤坡道，满足工程疏浚、开挖、回填及物料供应要求。 依托 公用工程 给水 本工程施工用水和生活用水依托现有自来水管网，从附近村庄就近取用。 依托 排水 施工期员工生活污水依托附近租赁居民家旱厕，定期清掏。 依托 供电 施工现场可从附近村庄电源就近接入。 依托 环保工程 废气 建筑材料堆料场全部覆盖防尘网，施工场地和施工道路洒水抑尘。 新建 废水 生活污水 施工期生活污水依托附近农户旱厕，定期清掏 新建 生产废水 施工废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘等进行综合利用，不外排。沉淀池位置见附图8。 新建 噪声 选用低噪声设备、加强设备维护与保养；合理安排运输时间，禁止夜间施工；移动式围挡，高噪声设备设置降噪措施。 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾分类收集后，运往附近环卫收集点，交环卫部门统一清运 新建 建筑垃圾 河道修复工程拆旧产生的建筑垃圾、项目施工过程产生的少量废旧建材，收集回收后综合利用。 新建 弃土、弃渣 主体工程用不掉的余土和疏浚工程产生的泥沙和砂石料临时暂存于工棚设置的堆料场，并由土石方公司西安昊立土方工程有限公司及时运至合法的弃渣场进行处置。 / 车辆维修等委托当地维修公司进行，不产生废机油等危险废物。 / 五、工程设计 1、现状拦砂坝后消能设施修复工程 拦砂坝坝型为WES堰，坝体采用埋石混凝土，外包50cm厚C40钢筋混凝土结构。坝底宽6.63m，坝高5.5m，基础高程480.0m，堰顶高程485.5m；坝下设2m深钢筋砼截渗墙，墙厚0.3m；堰前设C20钢筋混凝土防渗铺盖，铺盖长度20m，铺盖厚度0.5m；堰后接16.00m长C25钢筋混凝土消力池，池深1.0m，池长16.00m，池底高程481.5m；消力池后接10m长浆砌石海漫，浆砌石海漫后设20m长、比降1:20格宾石笼海漫（1×1×0.5m）；海漫末设置抛石防冲槽，防冲槽深2m，长12m，抛石末端与现状河底相衔接。S107环山路桥上游现状拦砂坝消力池后海漫水毁，本次设计对其进行修复，消力池后新建7级C25钢筋砼跌水，沿水流方向最大长度105m，宽266m，第1级跌水尾坎与第7级跌水底板总高差5.74m，跌水后接格宾石笼海漫。新建跌水至海漫末端河道两侧新建C25重力式埋石砼挡墙，左岸新建挡墙长度130.11m，墙高4.5m~7.06m。右岸新建挡墙长度138m，墙高4.5m~7.16m。在现状放空闸处安装型钢叠梁闸门，闸门高3m，宽5.6m。跌水和挡墙总平面布置图见附图2。 ①跌水设计方案 本项目采用“荷叶”造型跌水。跌水分为七层荷叶造型，材料选用C25钢筋砼，总宽度266米，沿水流方向长度99.1m，第一级跌水底板高程为480.74m，目前S107环山路桥下游200m处拟建一座溢流坝，最大坝高15m，坝顶高程为476.00m，考虑规划工程建成后河道情况，最底层跌水尾坎高程为476.3m。第一级跌水尾坎与第七级跌水底板总高差5.74m。每级跌水由不同数量的半圆组成，半圆半径有9.5m、12m、14.5m三种规格，不规则排列，上游来水可连续下跌，也可以间隔式下跌。前六级跌水深度为0.5m，最底层跌水深度为1.2m，跌水尾坎宽度0.5m。跌水底板设置孔径7cmPVC排水管，孔距及排距均为2m，跌水底板下设置10cm厚C15砼垫层。七级跌水自上而下设计编号分别为1#跌水、2#跌水、3#跌水.......7#跌水。 第七级跌水尾坎后接水平格宾石笼海漫，其中跌水尾坎至设计河道中心桩号K0+344.96段海漫厚2m，由两层规格为2×1×1m的格宾石笼堆叠组成，该段海漫顶高程与跌水尾坎顶高程一致，为476.70m。K0+344.96~K0+354.96段10m长海漫厚1m，采用单层2×1×1m格宾石笼，顶高程为475.70m。格宾石笼下设置10cm厚中粗砂垫层，垫层下为土工布反滤层，土工布规格为300g/m2。跌水横剖面图如下所示。新建消能跌水设计参数表见表2-2所示。 图2-1 跌水横剖面图 表2-2 新建消能跌水设计参数表 类型 底板高程（m） 底板厚度（m） 尾坎高程（m） 深度（m） 尾坎与下一级跌水高差（m） 1#跌水 480.74 0.6 481.24 0.5 1.16 2#跌水 480.08 0.6 480.58 0.5 1.16 3#跌水 479.42 0.6 479.92 0.5 1.16 4#跌水 478.76 0.6 479.26 0.5 1.16 5#跌水 478.10 0.6 478.60 0.5 1.5 6#跌水 477.10 0.8 477.60 0.5 2.1 7#跌水 475.50 0.8 476.70 1.2 - 跌水建设方案必要性：考虑到本项目的主要功能和建设目的，建设跌水主要目的是达到防洪除涝的效果，且不形成水面和造景的原则。荷叶型跌水能够更有效的达到降低河道比降，消能增氧，减少河流对涝河两岸的冲刷和下游环山路桥的桥墩基础的冲刷。在环境影响方面，荷叶型跌水与游龙型跌水比选方案对比，跌水工程的建设可消能增氧，降低河道比降，但不会改变河道水文情势。通过工程比选和环境影响综合比选，本项目采用“荷叶”造型跌水。 本项目实施方案经专家多次论证，根据目前河道冲刷情况和河道现存的问题，确定项目的建设迫在眉睫，专家论证评审意见见附件6，本项目实施方案和相关问题的请示见附件7。 ②挡墙设计方案 新建跌水及海漫两侧新建C25重力式埋石砼挡墙：墙顶高程不低于校核洪水位以上0.4m，墙底埋深不高于河道深泓线下1.5m。左岸新建挡墙长度130.11m，上游起点墙顶高程484.40m，墙底高程479.40m，末端墙顶高程478.50m，墙底高程 474.00m，左岸墙高4.5m~7.06m。右岸新建挡墙长度138m，上游起点墙顶高程 484.53m，墙底高程478.39m，末端墙顶高程477.50m，墙底高程473.00m，墙高4.5m~7.16m。挡墙顶宽1m，迎水坡坡比1：0.3，背坡坡比为1:0.1，墙趾不低于1.5m，宽1m，墙底倾斜坡比为0.1：1。墙后采用砂砾土回填，相对密度≥0.65。墙后结合现状地形回填至现状边坡。挡墙每10m设一道沉降缝，缝宽2cm，缝内填高氯聚乙烯泡沫板（L-600）。墙趾以上2m、4m 处分别设置一排孔径7cmPVC 排水管（若墙高＜5.5m 则墙趾以上2m处设置单排），孔距及排距均为2m，以5%比降向河道内排水，背水侧设置反滤包。挡墙剖面图如下所示。 图2-2 左岸挡墙纵剖视图 图2-3 右岸挡墙纵剖视图 ②现状放空闸封堵及闸后消力池修复措施 现状放空闸长期未封闭，数年的冲淘对放空闸后消能防冲设施及左侧岸坡造成一定破坏。本次将原放空闸消力池拆除后按原设计施工图恢复修建，并完善放空闸启闭设施。 根据设计文件，在现状放空闸处安装H型钢叠梁闸门，闸门高3m，宽5.6m，顶高程484.90m，底高程481.90m。闸门采用HW型宽翼缘钢200m×200mm，长5.6m，共15层。前1层采用焊接方式拼接成第一道闸门，第11层至15层采用焊接方式进行拼接形成第二道闸门。第1层至15层闸门拼接好后下放至闸门槽内为永久闸门。钢闸门底部止水采用橡胶止水压条。单个热轧H型钢参数表见表2-3。 表2-3 单个热轧H型钢参数表 类别 型号（高度*宽度） 截面尺寸（mm） 截面面积cm2 理论重量kg/m H*B t t t HW宽翼缘 200*200 200*200 8 12 16 64.28 50.5 图2-4 H型钢叠梁闸门剖视图 2、疏浚工程 对S107桥上游408m（现状3#坝格宾石笼基础）至S107桥上游196m（现状拦砂坝）范围内的河道疏浚，疏浚长度212m，疏浚总面积51972m2，疏浚总量为18178m³（机械疏浚量14495m³，人工疏浚3683m³），回填量3155m³（机械回填量3034m³，人工回填量121m³）。桩号K0+000至K0+192段涝河河道采用机械清淤，桩号K0+192至K0+212段为拦砂坝坝前钢筋砼铺盖，此段采用人工清淤。主要目的是使河道恢复河道行洪能力。通过对工程区河床的疏浚，将目前淤积较高的河滩进行清理，疏通河道行洪断面，疏浚工作完成后，可避免主槽靠岸冲刷堤防基础，从而提升河道行洪能力和防洪水平。 图2-5 疏浚工程纵断面图 六、工程特性表 项目工程特性信息见表2-4。 表2-4 建设项目工程特性表 序号 项目 单位 工程量 备注 现状拦砂坝后消能设施修复工程 1 左岸新建挡墙长度 m 130.11 C25 重力式埋石砼挡墙 2 右岸新建挡墙长度 m 138 C25 重力式埋石砼挡墙 3 跌水沿水流方向最大长度 m 105 跌水后接格宾石笼海漫 4 跌水沿水流方向最大宽度 m 266 跌水后接格宾石笼海漫 5 放空闸门高 m 3 安装H型钢叠梁闸门 6 放空闸门宽 m 5.6 安装H型钢叠梁闸门 河道疏浚工程 1 疏浚长度 m 212 2 疏浚总面积 m2 51972 3 疏浚总量 m3 18178 4 机械疏浚量 m3 14495 5 人工疏浚 m3 3683 6 回填量 m3 3155 7 机械回填量 m3 3034 8 人工回填量 m3 121 七、主要原辅材料清单 本项目运营期基本无能源及材料消耗，主要能源及材料消耗发生在施工期，原材料均采取外购方式供应，混凝土与钢筋自鄠邑区就近购买。本项目主要原辅材料消耗见下表2-5。 表2-5 施工期项目主要原辅材料一览表 序 号 名 称 单 位 数 量 来源 1.1 水泥 t 0.89 外购 1.2 钢筋 t 1946.28 外购 1.3 砂子 m3 487.6 外购 1.4 卵石 m3 7954.17 外购 1.5 埋石混凝土 m3 4703 外购 1.6 格宾 m3 5649 外购 1.7 商品混凝土 m3 33825.52 外购 八、施工期主要生产设备 施工期主要生产设备见下表。 表2-6 施工期主要生产设备一览表 序 号 名 称 单 位 数 量 1 挖掘机 台 20 2 装载机 台 8 3 推土机 台 8 4 拖拉机 台 3 5 羊角碾 台 3 6 压路机 台 2 7 打夯机 台 20 8 胶轮车 台 20 9 振捣器 套 30 10 平仓振捣器 套 6 11 载重汽车 台 6 12 自卸汽车 台 15 13 起重机 台 4 14 卷扬机 台 1 15 电焊机 台 6 16 钢筋弯曲机 台 1 17 钢筋切断机 台 1 18 钢筋调直机 台 1 九、土石方平衡 本工程挖方4.22万 m3，填方（夯填）2.38万m3，余土1.84万m3，项目施工过程产生的弃方和泥沙、砂石料与土石方公司西安昊立土方工程有限公司达成协议，由土石方公司负责统一拉运并处置，具体见附件5。土石方挖填平衡计算见表2-7。 表2-7 各工程区土石方平衡表 单位：m3 名称 土方开挖（m3） 土方回填（m3） 借方量（m3） 弃土总量（m3） 跌水工程 543 12579 +12036 0 挡墙工程 23474 11218 -12036 220 疏浚工程 18178 0 0 18178 总计 42195 23797 0 18398 主体工程施工多余的土方全部由土方公司拉运并处置。本项目施工期土石方工程和疏浚工程等产生的多余土方和泥沙、砂石料与西安昊立土方工程有限公司签订了处置协议，统一运往合法的弃渣场进行处置。河道疏浚产生的废弃土石方主要成分包括砂石料和泥沙，包括河道的清淤工作。根据附件8中涝河环山路桥段底泥监测报告可知，项目疏浚段河道底泥中的重金属均达标，为一般固体废物，无有毒有害成分。 十、拆迁征地和移民情况 （1）工程占地 工程位于涝河河道内，不存在工程建设永久征地，现状拦砂坝后消能设施修复工程和疏浚工程均在现有河道内进行。临时占地为位于堤外的临时施工仓库和工棚，占地面积200m2，其中在仓库和工棚临时占地范围内设置一处20m2的堆料场，用于临时堆放施工过程和疏浚过程产生的多余土方和泥沙、砂石料，疏浚产生的泥沙、砂石料沥干水分后由协议单位土石方公司及时清运并处置。临时占地类型均为未利用地，不涉及基本农田和生态保护红线。施工围堰和施工导流占地约350m2。工程占地类型详见表2-8。 表2-8 占地类型 项目 占地类型（hm2） 用地性质 河道管理用地 未利用地 合计 施工导流土围堰（填筑、拆除） 0.35 / 0.35 临时用地 施工仓库、工棚（包括疏浚工程等的产生的砂石料堆放场） / 0.02 0.02 临时用地 合计 0.35 0.02 0.37 / （2）工程拆迁 本工程建设范围内不涉及人口和拆迁房屋。 （3）移民情况 本工程不涉及移民搬迁安置。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布置 本工程总体布局为：鄠邑区涝河S107环山路上游200m处建有一座拦砂坝，坝长266m，现状拦砂坝消力池后消能设施已经完全水毁，消力池尾坎齿墙基础外露，若逢汛期，拦砂坝有溃坝风险；上游来水无法充分消能，下游环山路桥段河道主槽下切严重，对现状环山路桥桥柱基础存在不良影响。本次设计对消力池后水毁部分进行修复。同时，坝前河道有一定程度的淤积，局部主槽靠岸，对现状堤防基础冲刷严重，本次对拦砂坝上游212m河道进行疏浚。原拦砂坝放空闸消力池基础淘空，消力池整体下沉，本次将原放空闸消力池拆除后按原设计施工图恢复修建，并完善放空闸启闭设施。工程总平面布置见附图2。 2、施工总布置 2.1临时道路 S107 桥上游疏浚利用左岸已成的 2 条下堤坡道，本次不再新建。 2.2临时仓库、房屋 本次工程施工时修建临时房屋、仓库各 100 m2，用于施工时工作人员休息、材料放置等用途。其中在仓库和工棚临时占地范围内设置一处20m2的堆料场，用于临时堆放施工过程和疏浚过程产生的多余土方和砂石料，疏浚产生的砂石料沥干水分后由协议的土石方公司及时清运并处置。 2.3施工围堰和施工导流 根据工程实际情况，需进行施工导流，本次施工分两期进行，先施工河道右侧工程，再施工河道左侧工程。施工期选在枯水期进行。施工时按照平面布置，先施工一期围堰，后施工二期围堰，围堰总长度778m，一期围堰长480m，二期围堰长298m。一期围堰堰顶宽3.0m，迎水坡坡比1:2，背水坡坡比均为1:1.5，围堰采用河滩砂砾料堆筑，迎水坡采用河滩砂砾料编织袋堆筑并设彩条布防渗；二期围堰堰顶宽1.5m，迎水坡及背水坡坡比均为1:0.5，采用河滩砂砾料编织袋堆筑并在迎水坡设彩条布防渗。临时工程和施工导流的位置见附图8。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本工程运营期无产污环节，主要产污环节在施工期。工程内容主要包括现状拦砂坝后消能设施修复工程、疏浚工程和格宾石笼工程。施工期主要生产工艺流程及产污环节见图2-8~2-9： 工程施工顺序为：施工前准备、施工导流、疏浚工程、土石方施工、砼工程、格并石笼工程。 （1）施工前准备 施工前联系设计单位测绘部门进行现状基准点交桩，施工单位及时对施工现场进行复测，对重要的建筑物及需要衔接的构筑物的位置及高程进行准确测量，确保与设计位置及高程的一致，对工程范围内河岸表面的杂草进行清理，有经济价值的树木进行移栽，完成清表、放样等施工准备工作。 （2）施工放线和清表 工程施工前必须根据批准的工程设计进行测量放线，工程桩点放线精度，平面允许误差±50mm，高程允许放线误差±30mm。土方工程施工以机械为主、人工为辅。回填范围内的清表深度为30cm，铺料厚度控制在30cm 左右并满足土工试验要求，铺筑宽度应保证压实并削除虚土后符合设计断面。 （3）施工导流和施工围堰 本次施工分两期进行，先施工河道右侧工程，再施工河道左侧工程。施工导流采用涝河枯水期（4月~5月）5年一遇洪水标准，导流量为54m³/s。施工时按照平面布置，先施工一期围堰，后施工二期围堰，围堰总长度 778m，一期围堰长480m，二期围堰长298m。一期围堰堰顶宽3.0m，迎水坡坡比1:2，背水坡坡比均为1:1.5，围堰采用河滩砂砾料堆筑，迎水坡采用河滩砂砾料编织袋堆筑并设彩条布防渗；二期围堰堰顶宽1.5m，迎水坡及背水坡坡比均为1:0.5，采用河滩砂砾料编织袋堆筑并在迎水坡设彩条布防渗。 （4）疏浚施工 疏浚位置以河道断面中间宽度的河床为主。疏浚主要采用机械进行施工，但在跨河桥梁、管道下及现状坝上游铺盖至下游防冲槽范围内，采用人工进行疏浚。人工疏浚采用人工挖装、架子车运输，待人工清运出建筑物范围以外，再采用机械推运至贴坡堆土处。当主河槽疏浚土方含水量大无法堆土碾压时，将其晾晒后再进行堆土碾压。疏浚的河卵石除少量工程建设利用外，其余弃渣均运至合法的弃渣场统一处置；在河道疏浚施工中不得损坏河道已成工程及涉河建筑物，如跨河桥梁工程、管道工程、护岸工程等。在涉河建筑物范围内疏浚施工时，应与涉河建筑物的相关管理部门进行衔接，应征得他们的许可。 疏浚工程主要目的为防洪除涝，提升河道行洪能力和防洪水平。环山路桥上游上游408m（现状3#坝格宾石笼基础）至S107桥上游196m（现状拦砂坝）范围内的河道泥沙淤积程度严重，影响河道行洪安全。本次疏浚工程的建设能够使河道恢复河道行洪能力、改善河道自然面貌。通过对工程区河床的疏浚，将目前淤积较高的河滩进行清理，疏通河道行洪断面，疏浚工作完成后，可避免主槽靠岸冲刷堤防基础。 图2-6 河道疏浚工程施工工艺及产污流程图 （5）现状拦砂坝后消能设施修复工程施工 基土处理—灰土垫层—混凝土浇筑—砌体施工—浆砌石挡墙-格宾石笼护岸及基础—现状放空闸封堵。 图2-7 现状拦沙坝坝后修复工程施工工艺流程及产污环节图 ①土石方施工 本工程开挖、回填土方主要以现状河床中的非粘性土为主，土方施工以机械为主、人工为辅的原则进行施工安排。土方开挖采用挖掘机为主，推土机及人工配合施工，土方压实以机械碾压为主，机械压不到的地方采用蛙式打夯机补夯，最后由人工整坡。 土方填筑工程施工要严格掌握铺土厚度，确保均匀一致。每层铺土厚度根据压实机械具体情况，经试验后确定。铺土宽度，逐层压实后应达到设计断面标准，严禁断面不足和贴坡。 碾压作业面要统一管理，做到统一铺土、统一碾压，并配备足够的平土机具和平土人员，及时平整。每个工段作业面长一般不小于50m，相邻两工段作业面应均衡上土，以减少施工接缝。每层土料铺完后，应及时进行碾压，以防土料含水量降低，而影响压实质量。如土料晾晒时间较长，表面出现风干现象，应做洒水和刨毛处理。 机械压实时，宜采用振动碾或蛙式打夯机，干容重应由实验室做出击实实验报告，并经监理工程师批准方可作为工程质量控制的依据。机械碾压一般中速行驶为宜，并应走直、扣严、到头、到边，不得漏压。轮（碾）迹套压宽度不小于10cm；分段分片碾压时，相邻两个压实面的搭接宽度为 1～2m；碾压机具行走方式为平行于坝轴 线。对于机械压不到的边角，要用人工或机械夯补压夯实。 ②混凝土浇筑 本项目所用混凝土均采用外购的商品混凝土，砼浇筑前，应先洒水将基面湿润，在旧砌石墙面上浇筑防渗砼时，先对旧砌石墙面进行凿毛、冲洗，使旧砌石墙面露出新鲜石面并刷洗干净、湿润。在砼浇筑完毕后应进行原浆收面抹光，并达到砼表面密实、平整、光滑、无石子外露的要求。砼伸缩缝分块浇筑，每块必须一次浇筑完成。砼浇筑完成后应及时进行养护，养护时间不少于10d。 ③砌体施工 浆砌砖施工应按照先下层、后上层的顺序进行。浆砌砖的施工方法采用坐浆法。其操作方法是：在基础开砌前将基础表面泥土、石片及其他杂质清除干净，铺放第一层砖石块时，所有石块大面朝下放稳。填腹石时，块石与石块间的空隙缩放至最小，然后将拌好的砂浆填在空隙中，以填满空隙的1/3~1/2为度，根据各个缝隙形状和大小，选用合适的中、小石块放入，用小锤轻轻敲击，使石块全部挤入缝隙内的砂浆中，填满整个缝隙。 ④浆砌石挡墙 施工中所用石料材质应坚实表面干净，无风化，无裂缝和其它缺陷，石料中部厚度不小于15cm，规格小于要求的石料。用于砌筑的砂浆随拌随用，勾缝应嵌入缝内，勾缝前先清理缝槽，并用水清洗后再勾缝，勾缝应平顺，无脱落现象。勾缝完成后要按规定进行洒水养护。 浆砌块石砌体采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30~50mm。砌筑时，应先铺砂浆后砌筑，石块应分层卧砌，上、下错缝，内外搭砌，砌立稳定。相邻工作段的砌筑高差应不大于1.2m，分段位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝处。 在铺砂浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水。灰缝厚度一般为20~35mm，较大的空隙应用碎石填塞。严禁出现通缝叠砌、浮塞、小石集中充填、半坡起砌、加空等现象，要求做到勾缝自然匀称美观，块石形态突出，表面平整。砌体外露沾染的砂浆必须清除干净。 砌体外露面在砌筑后12~18小时之内进行养护，经常保持外露面湿润，养护时间为14d。 ⑤格宾石笼施工 石笼选用机制钢丝石笼，规格为2×1×1m，网孔为140×160mm蜂巢式网孔，网面钢丝线径2.7mm，端丝和边丝线径3.4mm。根据护坡设计断面进行格宾石笼网箱的组装，石笼网箱在组装时，间隔网与网身应成90°相交，经绑扎形成长方形或正方形网箱组。每一道绑扎必须是双股线并绞紧，构成网箱组或网箱的各种网片。施工时根据设计要求的护坡网箱入土深度、长度及宽度，开挖基槽。并在护坡下面铺设好土工布后进行格宾护坡的施工，施工时保证格宾石笼护坡的基底土质及其密实度。现场如遇较差的地基土质时，须进行地基处理。填充石料容重应达到1.7t/m3。必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，严禁将单格网箱一次性投满，填料施工中，控制每层投料厚度在30cm以下，一般1m高网箱分四层投料为宜，填充石料顶面宜适当高出网箱，且必须密实，空隙处宜以小碎石填塞。裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。石料装箱时应随装石填入20%碎石或砂砾石，进行装石同步密实空洞，密实度大于 80%。石料严禁选用风化石、锈石。 在施工过程中，网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求；网箱层与层间砌体应纵横交错，上下联结，严禁出现“通缝”，砌体外露面应平整美观。石料装砌完后，经检查合格方可进行封盖并用宾格绑扎，绑扎间距为 30cm，使装好石笼的格宾网紧密的裹在石料上；绑扎丝的端头应向下，插入格宾石笼的填石中，严禁向上露出过长。 ⑥现状放空闸封堵 在现状放空闸处安装型钢叠梁闸门，闸门高3m，宽5.6m，顶高程484.90m，底高程481.90m。闸门采用HW 型宽翼缘钢200m×200mm，长5.6m，共15层。前1层采焊接方式拼接成第一道闸门，第 11 层至 15 层采用焊接方式进行拼接形成第二道闸门。第 1 层至15 层闸门拼接好后下放至闸门槽内为永久闸门。钢闸门底部止水采用橡胶止水压条。 2、施工条件 2.1对外交通条件 工程区紧邻 S107 环山路，涝河两岸堤顶路贯通，对外交通十分便利。工程施工利用现状下堤坡道，满足工程疏浚、开挖、回填及物料供应要求。 2.2建筑材料、劳动力及物资供应 （1）建筑材料 ①混凝土和钢筋 工程所需混凝土采用商品混凝土，商品混凝土与钢筋自鄠邑区就近购买，施工现场不布置砼拌和系统。 ②砼用骨料 砼骨料及填筑砂砾石料在当地采购，可以满足工程需求。 （2）劳动力 工程建设施工期劳动力可通过招标方式落实承建单位，临时工由当地解决。 （3）物资供应 生活物资由当地供应，工程用三材及燃料、器材等物资除在当地采购外，还可由西安供应。 （4）水、电 工程中的施工用水和生活用水可以依托附近村庄取水，该区水质均可满足要求。 工程区内分布多条10kV农电网以及乡镇380V、220V配电线路，施工用电可由当地电网接入。 3、施工周期及建设时序 本工程计划工期共5个月，其中主工期3个月，整体工程应在非汛期完成施工。工程总工期见表2-8。 表2-8 施工进度图 时段 工程内容 2024年8月 2024年9月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 施工准备 疏浚工程 跌水工程 工程竣工 环保验收 |

# 生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、流域概况 涝河古称潦水，是鄠邑区境内最长的一条河流，属渭河一级支流，位于鄠邑区西南12km，约东经108°20′～108°50′，北纬33°45′～34°20′。涝河发源于秦岭山区内的东涝河和西涝河，正源为东涝河，发源于秦岭北麓静峪垴峰之下，西涝河发源于秦岭东梁，两条支流在两涝口汇流后向北流去，从涝峪口出山，流经石井街道、天桥街道、玉蝉街道、甘亭街道、余下街道、涝店街道等，于渭丰街道注入渭河。涝河总流域面积712km²，涝河全长71.4km，河道平均汇流比降9.5‰。 本工程位于涝河S107环山公路桥附近，根据1：5万地形图量测，涝河S107环山公路桥上游流域面积347km²，最大汇流长度39km。项目区水系详见下图。 图3-1 涝河流域水系分布图 2、生态环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022）的要求，结合工程特点，本次生态环境影响评价采用资料收集法和现场调查法。本次河道治理长度共350m，生态调查范围为河道治理范围外延300m范围内的区域。 2.1生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，陕西省划分4个生态区、10个生态功能区、35个生态功能小区。本项目位于三、渭河谷地农业生态区（七）关中平原城乡一体化生态功能区20关中平原城镇及农业区。本项目在陕西省生态功能区划中位置详见附图4。 2.2评价范围内生态系统现状 根据本项目评价范围内生态环境特点，从维护生态系统完整性出发，确定生态环境现状调查范围为项目区域周边300m范围内区域，评价面积为76.08hm2。 本次评价利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据土地覆盖解译判读标志进行人机交互判断解译，并结合现场调查结果对解译成果进行修正。 （1）土地利用现状 项目评价范围内的土地利用类型可划分为住宅用地、建设用地、道路用地、绿化用地、旱地、林地、其它草地、滩涂、沟渠、河流水域、未利用地等类型。项目土地利用现状见表3-1及附图6。 表3-1 项目评价区内土地利用类型及面积统计 项目评价范围内土地利用类型 面积（m2) 占比（%） 住宅用地 25098 3 建设用地 34685 5 道路用地 57595 8 旱地 219478 29 绿化用地 85126 11 林地 13539 2 其它草地 40325 5 河流水域 69812 9 滩涂 192047 25 沟渠 9136 1 未利用地 13970 2 总计 760810 100 项目评价范围内主要是滩涂、耕地和河流水域，占地最多的是旱地，占地29%，其次是滩涂占25%，河流水域占地9%。 植被类型 项目评价范围内的植被类型可划分为阔叶林植被、灌草丛植被、草丛植被、湿地灌丛植被、农田栽培植被、水域和无植被等类型。项目植被类型现状见表3-2及附图7。 表3-2 项目评价区内植被类型及面积统计 项目评价范围内土地利用类型 面积（m2) 占比（%） 阔叶林植被 90056 12 灌草丛植被 106136 14 草丛植被 34502 5 湿地灌丛植被 124511 16 农田栽培植被 184540 24 水域 74211 10 无植被 146854 19 总计 760810 100 项目评价范围内主要是农田栽培植被、无植被分布区域和湿地灌丛植被，占地最多的是农田栽培植被，占地24%，其次是无植被区域占19%，湿地灌丛植被占地16%。 （3）野生植物资源 根据现场调查，项目评价区有药材类菖蒲、猪苓、寸香、贝母、五味子、首乌等药材；油料类有松籽、柏籽等11种；淀粉类有橡籽、葛根、蕨根等6种，干鲜果类有中华猕猴桃、柿子、软枣、野桃等16种；花卉类有牡丹、杜鹃、野蔷薇、野菊花等15种；牧草类有禾本科植物12种，豆科植物8种，菊科植物5种。经调查评价区内不存在受国家保护的植物。 根据现场调查，项目区周围内主要植物如下： 表3-3 项目区周边的植物种一览表 序号 植被类型 主要植物种 1 乔木植被 以白皮松林和侧柏林为主 2 灌木植被 黄大叶黄杨、马桑、盐肤木、紫穗槐、绣线菊、胡枝子、忍冬、卫矛等，有零星毛竹 3 草地植被 铁杆蒿、羊胡草、青茅、白羊草、苔草、白茅、黄茅、车前草等 4 农业植被 小麦、玉米、红薯、洋芋、大豆、芝麻、油菜等 （4）野生动物资源 评价区域内由于人类活动，野生动物稀少，通过走访调查，评价区有蛇、刺猬、松鼠、草兔、田鼠、黄鼠狼等常见动物，未发现需要保护的国家级野生保护动物活动。 （5）水生生物资源 本项目沿线区域受人为扰动较大，水生生物受人为干扰较为明显，根据《国家重点保护野生动物名录》、《陕西省重点保护水生野生动物名录》和《中国濒危动物红皮书》查阅相关文献和现场走访调查，流域工程段无洄游性和珍稀保护鱼类，亦不存在鱼类的“三场”，多以原生动物、轮虫动物等浮游动物和甲壳动物、水生昆虫等底栖动物为主。现场调查发现，工程所在河道评价范围内枯水期基本无水流，枯水期评价区河道内不存在鱼类活动。丰水期评价区河道内分布有少量的鲫鱼、鳅鱼、草鱼、青鱼、黄鳝等。 （6）水土流失调查 通过调查研究表明，项目区绝大部分区域均为微度侵蚀区、河道干支流上游汇水坡面区为轻、中度土壤侵蚀区、主河道及周边人类主要活动区为中度侵蚀区。主要原因为暴雨及人类活动干扰，局部区域植被没有达到稳定状态，表层凋落物少，腐殖层薄，对土壤保护作用不强，林下裸露的土壤比较多，植物比较稀疏，植被对土壤的覆盖相对较低，因此土壤容易流失。 2.3鄠邑区户县涝峪河省级重要湿地生态系统现状 本次鄠邑区户县涝峪河省级重要湿地生态系统现状来自《西安市鄠邑区湿地保护规划》（2021～2030 年）中2021年的调查资料。 2.3.1湿地概况 根据《西安市鄠邑区湿地保护规划》（2021～2030 年），鄠邑区涝峪河湿地发源于鄠邑区涝峪的静峪脑和秦岭梁，河道全长86km，流域面积665km2，湿地总面积543.21公顷，上游在秦岭山地为石质河床，出峪后进入渭河平原水流平缓河道曲折。涝河谭庙水文站的年平均径流量1.79亿m3，最大年径流量3.55亿m3，最小年径流量0.517 亿 m3。边界范围：从鄠邑区石井街道八里坪村到渭丰街道保东村沿涝峪河至涝峪河与渭河交汇处。包括河流中的河道、河滩及泛洪区。 2.3.2湿地野生动物资源 鄠邑区涝峪河湿地位于关中平原和秦岭中低山区域。据调查统计，鄠邑湿地共有野生脊椎动物353种，隶属26目75科230属。在这些野生动物中，鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和兽类种数分别为 24、7、21、244 和 57 种，占陕西省脊椎动物总数(739 种)的 47.77%。湿地北部具有典型的关中平原的农田景观，其缺乏成片森林，栽培植被单一，缺少良好的隐蔽条件，野生动物以中、小型鸟类及兔、鼠等小型兽类动物为主；湿地南部的秦岭山地山高谷深，植被茂密，受人类经济活动影响相对较小，为各种野生动物生存繁衍提供了较好条件，吸引不同类群的野生动物在此栖息。常见种类以危害农田作物的啮齿动物为主，如鼠科的大仓鼠、黑线姬鼠、小家鼠、褐家鼠、黄胸鼠等。在处于山地中、高海拔的湿地区域，原生植被保存较好，林栖兽类种类丰富，区系组成多样，其垂直分布与植被有着密切的关系，在带与带之间呈现一定的替代现象，如中、大型兽类黑熊、黄鼬、猪獾、野猪、羚牛和斑羚，从低山带到亚高山带均有分布。 本次评价区内野生动物主要有中、小型鸟类及兔、鼠等小型兽类动物为主，不存在受国家保护的野生动物。 2.3.3湿地植物资源 鄠邑区涝峪河湿地植物种类非常丰富，共有植物197科714属1554种(含种下类群)。其中种子植物142科614属1373 种，蕨类植物18科32属59种，苔藓植物37科68属122种。湿地植物群落优势种木本植物有湖北枫杨和旱柳，草本植物有芦苇。湿地保护植物包括国家保护植物南方红豆杉、翅果油树、野大豆、水曲柳和荞麦叶大百合 5 种以及陕西省的保护植物 8 种和兰科植物 23 种。 本次评价范围内的植物主要有小麦、玉米、红薯、洋芋、大豆等农作物和草地植被等，不存在受国家和地方保护的植物物种。 2.3.4鱼类 鄠邑区涝峪河湿地共有鱼类24 种，分别隶属3目5科24 种(表2-10)，占陕西秦岭鱼类总种数(161种)的14.9%。本湿地鱼类组成比较复杂，鲤科Cobitidae 鱼类15种，为最大的一个类群，占鱼类总种数的 62.5%；鳅科Cyprinidae 4 种，占湿地鱼类总种数的 16.7%；鲑科Salmonidae、鲇科 Siluridae 均为1 种，各占总种数的4.2%；鲿科 Bagridae 3 种，占总种数的 12.5%(表 2-10)。 鄠邑区涝峪河湿地的鲤科鱼类类群丰富，分别隶属于鱼丹亚科、雅罗鱼亚科、鲢亚科、鰟鮍亚科、鲌亚科、鮈亚科、鲃亚科和鲤亚科8个亚科，占整个鲤科12亚科的66.7％。鲤科中的鲤亚科、鲢亚科和雅罗鱼亚科为鄠邑湿地的优势类群，主要为人工增殖流放的草鱼、鲫鱼、鲤鱼等家鱼。本湿地鱼类分布特点是依水域所处的生境、海拔高度和水温差异而不同，特别是受到人为干扰的深刻影响。处于平原区的鱼类种类、数量受到人类历史活动的影响较为显著，表现在渭河等河流受到较高的捕捞压力，鱼个体和数量相对减少；关中平原河流段受到不同程度的污染，水生植物群落结构不断发生变化，抗污染能力强鱼种相对存活下来；气候变化及库坝的拦水，导致多地河流断流现象时有发生，导致某些小区域鱼类的灭绝；为了改善水质和丰富水体生物的家鱼投放，各种资源竞争导致土著鱼种数量锐减。处于秦岭中低山区的鱼类种类、数量受到人类干扰的活动相对较少，水质清澈，无污染，因此鱼类分布主要受到海拔高度和水温差异的影响。表现在海拔越高，鱼类种类越少，多样性降低，如红尾副鳅、岷县高原鳅、中华花鳅主要分布在湿地海拔800～1200m的河道中。 经调查本次评价区范围内枯水期基本无水流，河道内不存在鱼类活动。丰水期评价范围河道内分布有少量的鲫鱼、鳅鱼、草鱼、青鱼、黄鳝等，评价范围内不存在珍稀和保护鱼类，不存在“鱼类三场”的分布。 2.3.5湿地保护现状 为贯彻执行《湿地公约》的有关条例，各级林业部门和环保部门加强了对湿地的保护工作，依法取缔了渭河流域的采石沙场，关闭了渭河流域的小型造纸企业，减少了对渭河的污水排放，拆除了太平河等流域非法建设的景点接待设施和别墅山庄；同时，加强对湿地及其周边的日常巡护工作，加大对当地群众进行保护湿地的宣传和教育力度，发现破坏湿地的行为及时予以制止。目前，正在积极筹划湿地保护小区、湿地保护点和湿地公园的建设工作。 2.3.6湿地现存的问题 本项目建设内容包括现状拦砂坝后消能设施修复工程和疏浚工程，现状拦砂坝后消能设施修复工程位于S107环山路桥上游，疏浚工程位于S107桥上游408m（现状3#坝格宾石笼基础）至S107桥上游196m（现状拦砂坝）范围内，本次建设内容所在河道范围均位于户县涝峪河省级重要湿地范围内，项目与湿地的相对位置见附图9。随着城市扩建，产生大量的固体垃圾(砖块、水泥块等)被倒入河流下游地区，严重的影响了河流的正常泄洪，也破坏了河流两岸的湿地风景。本工程的实施可提升涝河防洪和泄洪能力，可有效改善湿地泄洪的问题，提升湿地范围内河道的行洪安全和防洪水平。 环境质量现状 4.1区域环境质量调查 (1)基本污染物 本项目大气环境质量现状引用陕西省环境保护厅办公室2024年1月19日于环保快报发布的《2023年12月及1-12月全省环境空气质量状况》空气质量状况统计表中鄠邑区环境空气质量统计情况，区域空气质量现状评价见表3-4。 表3-4 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(µg/m3) 标准值(µg/m3) 占标率(%) 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 77 70 110 超标 PM2.5 年平均质量浓度 49 35 140 超标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 CO 第95百分位数质量浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 第90百分位数质量浓度 185 160 115.63 超标 由表3-2可以看出，鄠邑区2023年度SO2、NO2年平均浓度值、CO小时平均第95百分位数的浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，PM10、PM2.5年平均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，项目所在区域属于不达标区域。 4.2地表水环境质量现状 本项目施工期产生的施工废水依托附近居民旱厕处理，运营期不产生生产废水，废水不外排地表水水体。本项目位于涝河范围内，根据《2023年西安市生态环境质量状况》中水环境质量监测的分析，涝河地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中的IV类水质标准，由表4可以看出涝河入渭口水质监测能达到“十四五”目标类别要求。 4.3声环境质量现状调查 本项目50m范围内无居民点等敏感点分布，本次不进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、河道现状 现状拦砂坝位于环山公路涝河桥上游约200m处，黑河供水管道下游900m处，拦砂坝原设计总拦蓄容积5.6万m3，工程规模为小（2）型，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别5级。设计洪水标准为10年一遇，相应洪峰流量363m3/s。拦砂坝总长度为266m，其中溢流堰段长260m，左岸设1孔5m宽放空闸（闸墩宽1.0m），放空闸闸孔尺寸5×3m（宽×高）。固床坝对上游黑河供水管道及保护黑河管道固床坝起到了极大的保护作用。 根据现场调查情况，河道现状照片见附图10。 2、河道现存的问题 根据设计文件和现场踏勘情况，目前河道存在的主要问题有： ①拦砂坝消力池后海漫及抛石防冲槽已经完全水毁，消力池尾坎齿墙基础外露吊空，齿墙基础后续汛期必定被水流逐渐淘空进而导致消力池垮塌，严重情况下拦砂坝坝体可能产生局部垮塌，上游为保护黑河管道而修建的固床坝及黑河管道安全也就岌岌可危。同时现状放空闸长期未封闭，数年的冲淘对放空闸后消能防冲设施及左侧岸坡造成一定破坏。 ②水流自消力池尾坎直接跌落河床，势必加速、加快、加深对环山路桥与拦砂坝之间河床的冲淘，河床进一步下切将大大加快拦砂坝主体结构的水毁破坏，下游环山路桥段河道主槽下切严重，加大对涝河大桥基础的直接冲淘，严重威胁涉河建筑物运行安全。 ③拦砂坝上游河道现状滩地有一定程度淤积，河道主流靠岸，水流冲淘堤防基础，严重影响堤防基础安全。 河道现存问题的照片如图3-2所示。 2020年7月拦砂坝整体状况 拦砂坝放空闸左岸挡墙倾覆垮塌状况 2022年拦砂坝坝后消能设施水毁状况 2022年3月涝河桥右岸豁口状况 2022年拦砂坝放空闸消力池下沉状况 2020年9月涝河桥右岸豁口状况 图3-2 河道现存问题的照片 3、河道现存的环境问题 （1）气候变化、洪涝灾害造成的项目区水土流失问题、河道和沟道生态破坏问题； （2）河岸植被稀少，岩土裸露，易发生水土流失；部分河两岸天然土坎，抗冲刷能力较差，河岸稳定性较差，无法保护两侧居民及农田； （3）人类活动造成的河道周边地区水土流失问题、自然生态系统受损问题。 4、河道现存的环境问题的整改措施 根据河道现存的问题提出如下整改措施：1.进行河道修复和疏浚工程，清淤疏浚工程产生的主要组分是泥沙和砂石料，由土石方单位西安昊立土石方工程有限公司运输至合法的弃渣场进行处置，疏浚工程可改善河道泥沙冲淤和水土流失的情况，建设跌水，降低汛期河道河流比降，减少水流对河道两岸堤防工程和环山路桥的冲刷。通过疏浚工程也可提升河道水质，改善河道水生生态。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场情况，本次防洪除涝工程位于涝河范围内，在户县涝峪河省级重要湿地范围内。项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和基本农田等，项目为生态类工程，运营期无生产废气、废水、噪声产生，不会对当地大气、水、声及土壤环境产生不利影响。 本项目主要保护对象见表3-5，环境保护目标具体分布见附图5。 表3-5 工程沿线环境保护目标及保护级别 环境 要素 名称 坐标 户数/人口数 保护对象 环境功能区 相对河道方位 相对河道距离 E° N° 环境 空气、噪声 东涝峪口村 108°33′25.29″ 34°1′47.80″ 172户/700人 人群 健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 右岸 196m 羊圈庄村 108°33′1.17″ 34°2′4.21″ 136户/540人 左岸 267m 七姓庄村 108°33′16.20″ 34°2′10.78″ 105户/420人 左岸 289m 地表水 S107环山路桥上游408m至 上游58m段涝河河道 / 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 本次工程所在河道范围 生态 户县涝峪河省级重要湿地 / 生态环境 维持评价范围内原有生物的多样性和完整性 本次工程河道占地范围内 一、户县涝峪河省级重要湿地 根据《西安市鄠邑区湿地保护规划》（2021～2030 年），鄠邑区涝峪河湿地发源于鄠邑区涝峪的静峪脑和秦岭梁，河道全长86km，流域面积665km2，湿地总面积543.21公顷，上游在秦岭山地为石质河床，出峪后进入渭河平原水流平缓河道曲折。涝河谭庙水文站的年平均径流量1.79亿m3，最大年径流量3.55亿m3，最小年径流量0.517亿m3。边界范围：从鄠邑区石井街道八里坪村到渭丰街道保东村沿涝峪河至涝峪河与渭河交汇处。包括河流中的河道、河滩及泛洪区。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）根据涝河水体功能区划方案，涝河地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中的IV类水质标准； （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；靠近环山路道路两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 执行标准具体情况见下表。 表3-6 环境空气质量标准限值一览表 序号 评价因子 标准限值 单位 标准名称 及级(类)别 1 SO2 年平均 ≤60 µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018修改单中二级标准 24h平均 ≤150 1h平均 ≤500 2 NO2 年平均 ≤40 24h平均 ≤80 1h平均 ≤200 3 TSP 年平均 ≤200 24h平均 ≤300 4 PM10 年平均 ≤70 24h平均 ≤150 5 PM2.5 24h平均 ≤75 6 CO 24小时平均 ≤4 mg/m3 1小时平均 ≤10 7 O3 日最大8小时平均 ≤160 µg/m3 1小时平均 ≤2000 表3-7 地表水环境质量IV类标准限值一览表 序号 因子 标准限值 单位 标准名称 及级(类)别 1 pH值 6-9 无量纲 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1（III类） 2 化学需氧量 30 mg/L 3 五日生化需氧量 6 4 氨氮 1.5 5 总磷 0.3 表3-8 声环境质量标准限值一览表 序号 评价因子 标准限值 单位 标准名称及级(类)别 1 Leq（A）（昼间） ≤60 dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 2 Leq（A）（夜间） ≤50 3 Leq（A）（昼间） ≤70 dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类 4 Leq（A）（夜间） ≤55 2、污染物排放标准 （1）废气：项目扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准；施工车辆、机械执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）； （2）废水：本项目产生的生活污水和生产废水均不外排； （3）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，本项目不涉及危险废物。 具体标准限值见下表。 表3-9 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 废气 （颗粒物） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.47 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最低落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 表3-10 噪声执行标准一览表 单位：dB（A） 采用标准 污染因子 标准限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声 昼间（dB） 夜间（dB） 70 55 |
| 其他 | 本项目为非生产性建设项目，营运期无污染物产生，故建设项目无须申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工废气 施工废气包括施工扬尘、施工机械与车辆尾气等。 （1）施工扬尘 ①裸露场地扬尘 扬尘污染来自跌水基础开挖、材料运输与装卸、土石方填挖等工序。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。根据已建类似工程实际调查资料如下： 表4-1 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位 上风向 下风向 1号点 2号点 3号点 4号点 5号点 距尘源距离 20m 10m 50m 100m 200m 浓度值 0.244～0.269 0.776～0.785 0.756～0.779 0.416～0.513 0.250～0.258 标准值 0.8 注：参考无组织排放监控浓度值。 施工场地至下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7~12.8倍；至下风向距离200m处，环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内。靠近敏感点处施工量较小，通过设置施工围挡、采取洒水降尘、遮盖篷布等措施后会对周围环境影响较小。 ②运输扬尘 据调查，现场施工场地道路多为简易沙石路面，如不及时采取路面硬化等措施，施工车辆通行过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，路面不同清洁程度、不同行驶速度下扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表4-2。 表4-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1.0 (kg/m2) 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.172 0.233 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.258 0.349 0.433 0.512 0.861 25（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.854 1.436 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此加强对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止道路扬尘的有效手段。 ③料场扬尘 堆料场周围设置围挡，采取洒水降尘、遮盖防风抑尘网等措施，能够有效减少料场产生的扬尘。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目所在地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。 （3）异味影响 本项目河道疏浚主要以砂石料、泥沙为主，河道底部少量泥沙中富含腐殖质，在受到扰动和堆置地面时，会引起沉积物中异味物质氨、硫化氢等臭气污染物的无组织释放，从而对清淤河段及临时堆泥场周边局部区域的环境空气质量造成不良影响，根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，其异味强度一般为0-3级，河道疏挖影响范围在10m左右，淤泥临时堆存影响范围为30-50m。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目清挖的河道淤泥不属于《国家危险废物名录（2021年版）》中所列危险废物；河道疏浚产生的砂石料均进行综合利用。河道上游主要为居民区和秦岭，无工业企业，河道疏浚过程中产生的固体废物主要是泥沙、砂石料。根据2024年5月21日陕西正为环境检测股份有限公司对本项目所在河道底泥的监测结果表明，所在河道底泥中重金属含量均满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5058.3-2007）中相关标准限值要求，属于一般固体废物。本项目所在河道底泥监测报告见附8。工程疏浚作业后产生的固废由西安昊立土石方工程有限公司运输至合法的弃渣场进行处置，具体情况见附件5。疏浚施工产生的废砂石料及时清运后不会对周边环境产生异味影响。 根据《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》和《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的要求，施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆及时喷洒和清扫道路、绿化等措施后可明显减轻扬尘对环境的影响，随着施工的结束，污染及其影响随之停止。本项目施工产生的大气污染对该地区环境空气质量不会产生较大影响。 2、施工废水 施工废水主要为项目施工废水主要为混凝土养护、车辆冲洗废水、疏浚工程弃渣晾晒产生的废水。 （1）生产废水 项目施工废水主要为混凝土养护、车辆冲洗废水以及疏浚工程弃渣晾晒产生的废水。参照同类项目，混凝土养护、车辆冲洗废水以及疏浚工程弃渣晾晒产生的废水很少，项目在施工现场设置临时沉淀池，混凝土养护、施工机械冲洗产生的废水经沉淀池处理后全部回用于洒水降尘，疏浚工程产生的泥沙在堆料场晾晒后，产生的晾晒废水收集至临时沉淀池处理后综合利用。生产废水严禁排入涝河水体和户县涝峪河省级重要湿地范围。 （2）生活污水 项目不设施工营地，生活污水主要包括施工人员如厕和盥洗产生的污水。施工人员如厕利用就近居民设施，施工人员盥洗水用水标准按27L/人·d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水排放量为2.16m3/d，收集后用于地面抑尘。 （3）施工期对涝河水域的影响 本工程拟建的跌水、挡墙、H型钢叠梁闸门及格宾石笼、河道疏浚工程等基本沿河道边界布设，施工过程仓库、工棚临时用地占用少量未利用地。项目建设过程中设置施工导流和施工围堰，并在枯水期施工，跌水、挡墙、H型钢叠梁闸门及格宾石笼的建设基本不涉水，不会对水环境产生影响。但如若施工废水未经收集直接排入河道会对水体水质造成污染，影响鱼类生长发育，甚至导致部分鱼类成体死亡。施工活动会导致施工河段原有鱼类栖息条件发生改变，对施工河段鱼类生长、觅食、繁殖和迁移会带来不利影响。正常生活的鱼类会主动回避，择水而栖迁到施工干扰区域外其它地方，致使鱼类种群结构发生改变，施工区域鱼类密度会显著降低。据现场调查情况，河道枯水期和平水期基本无明显水流，丰水期河道会有明显的水流，施工选择在枯水期进行，可有效避免施工过程对水体和鱼类的影响。 河道疏浚工程施工扰动会对河道水生生物产生一定的影响。疏浚过程中河道的开挖和泥沙、砂石料的清理，会导致开挖区域水生生物的生长环境受到破坏。河道导流开挖及回填会搅动河水，引起悬浮物增加，透明度降低，施工过程建设的围堰可能会对河道的水质和水文要素产生轻微的影响，但影响只是暂时的。随着施工的结束影响也将消失。 其次，工程建设对环境也有正向的影响。工程建设有利于保护涝河生物，一定程度改善涝河生态环境状况，提高了涝河水域的防洪水平，促进区域环境和经济的可持续发展。总体来看，工程属河道防洪除涝工程，对防治涝河洪水，保护河道内陆滩涂具有重要作用。工程施工期通过加强施工管理，尽量减少河道开挖压占范围，禁止向河道排放施工废污水，工程的建设不会污染涝河水环境。 3、施工噪声 施工期噪声影响主要表现为施工机械噪声和土石方、设备、材料进出场地等运输过程中的交通噪声。施工期主要噪声源及强度见表4-3，表4-4。 表4-3 主要施工机械的噪声 机械设备名称 噪声值 距声源位置（m） 挖掘机 85 5 推土机、装载机 90 5 羊角碾 85 15 打夯机 90 15 振捣器、平仓振捣器 85 15 砂浆搅拌机 80 5 起重机 82 1 电焊机 81 5 钢筋切断机 86 5 表4-4 主要施工机械的噪声级单位dB（A） 运送内容 车辆类型 声源强度dB（A） 土方、建筑材料运输 大型载重卡车 84~89 钢材等 中型载重卡车 80~85 其它材料运输设备 轻型载重卡车 75~80 项目施工场地较长，设备布置较松散，夜间不施工，按照《施工厂界噪声排放标准》，项目机械噪声影响距离为昼间20m以内（≥70 dB（A））。在采取设置围挡、车辆限速行驶、合理安排高噪声机械的作业时间，文明作业，使施工过程噪声对项目周围声环境的影响降到最低。 4、施工固体废弃物 （1）土石方工程剩余土方 疏浚工程等施工过程中挖方4.22万 m3，填方（夯填）2.38万m3，余土1.84万m3，主体工程施工多余的土方以及疏浚工程产生的泥沙和砂石料由西安昊立土石方工程有限公司统一运往合法的弃渣场进行处置。工程在仓库和工棚临时占地范围内设置一处20m2的堆料场，用于临时堆放土方工程和疏浚过程产生的多余土方和泥沙和废砂石料，疏浚工程产生的泥沙和砂石料沥干水分后由协议的土石方公司及时清运并处置。疏浚工程产生的泥沙和砂石料晾晒废水经沉淀池收集处理后综合利用，沥干水分的泥沙和砂石料由协议的土石方单位及时拉运并处置。 （2）建筑垃圾 河道修复工程拆旧产生的建筑垃圾、项目施工过程产生的少量废旧建材，建筑垃圾产生量约为10t，收集回收后综合利用。 （3）生活垃圾 工程平均施工人员约为20人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，产生量应为10kg/d，施工期5个月，施工期总计产生1.5t生活垃圾。分类收集后，送到最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 5、土壤环境影响分析 本项目施工期对土壤的影响主要是占压造成的土壤压实和由于土方开挖、回填造成的土壤层结构扰乱以及对土壤肥力的破坏，但仅影响施工区域土壤环境。环评要求本项目施工期合理安排施工场地，禁止将物料堆放在河道内。施工场地土方开挖前、临时工程占地前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复和复垦措施。 6、生态环境 项目施工过程中对生态环境的影响主要表现为临时工程占地对陆生植被、野生动物的影响，施工期疏浚工程弃渣对临时堆放场和弃渣外运场的影响，以及施工过程中对涝河河流水生生态环境和户县涝河省级重要湿地的影响。 （1）对河道水生生态影响 河道导流开挖及回填会搅动河水，引起悬浮物增加，透明度降低，直接或间接影响浮游、底栖生物和鱼类。工程占地对河流水生生态环境的影响主要表现在施工过程中的施工垃圾、含油类污水径流在河流中造成的水质污染，土方开挖过程中，有可能扰动河流底泥。另外施工过程中引起的河流扰动以及水质变化，对河流中水生生物的生长环境造成的破坏。项目建设会影响栖息在此动物的活动和觅食导致沿岸分布的浮游、底栖生物和鱼类远离其原生境。 ①对底栖动物和浮游生物的影响 本项目主要对现状拦沙坝坝后进行修复和疏浚工程，主要建设跌水、挡墙、H型钢叠梁闸门及格宾石笼。项目建设不会直接破坏底栖动物和浮游生物的生存环境，项目建成后减少水土流失，通过疏浚工程河道内淤积的泥沙量减少，将改善其生境。但项目基础开挖等产生的废水和泥沙，如不采取措施直接排放，会导致施工河段水体透明度及溶解氧降低，短期内可造成水体富营养化，导致区域内底栖动物和浮游生物种类发生变化。此外，施工期产生的施工废水、生活垃圾及施工材料临时堆放，如遇到下雨或保管不善，将对水体造成污染，导致水体浑浊，改变水的酸碱度，破坏浮游生物的生长环境，对底栖动物和浮游生物的种类、数量等产生影响。 ②对鱼类的影响 施工活动会导致施工河段原有鱼类栖息条件发生改变，对施工河段鱼类生长、觅食、繁殖和迁移会带来不利影响。正常生活的鱼类会主动回避，择水而栖迁到施工干扰区域外其它地方，致使鱼类种群结构发生改变，施工区域鱼类密度会显著降低。本项目施工选在枯水期进行，经现场调查枯水期评价区河道内基本无水流，在丰水期河道有水流的情况下会有少量鱼类。在跌水和疏浚等工程施工过程中要选择合适的时间，并进行施工导流，可减少对鱼类的影响。 ③对河道水质的影响 跌水、挡墙、H型钢叠梁闸门及格宾石笼、河道疏浚工程等施工过程中会产生生产废水和生活污水，生产废水主要是混凝土养护、车辆冲洗废水、疏浚工程产生的弃渣晾晒废水。若施工过程中的生产和生活污水未经处理排放进入涝河水体，将造成涝河水环境的污染。施工过程中应将废水经沉淀池收集后处理后综合利用，禁止排入涝河水域和户县涝峪河省级重要湿地范围。 （2）对陆域植被的影响 工程占地对陆生植被的影响主要表现在施工过程中，临时工程沿线植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工带附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。在工程施工结束后及时进行平整、复垦，恢复原貌，故工程施工期对植被影响较小。 （3）对野生动物的影响 评价区人类活动频繁，野生动物多为一些常见的啮齿类和常见鸟类，无大型野生动物栖息。各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生惊扰，野生动物可能由于栖息地受到干扰而外迁因施工期较短，随着施工期结束可恢复到以前的状态。 （4）弃渣对临时堆放场和弃渣外运场的影响 施工期土方工程和疏浚工程产生的多余土石方和废砂石料临时堆存于20m2的堆料场，堆料场位于仓库和工棚占地范围内，占地类型为未利用地，属于重点管控单元，不涉及基本农田、生态红线和生态敏感区。临时堆料场位于涝河和户县涝峪河省级重要湿地东南侧135m处。施工期弃渣对堆料场的影响主要是施工期弃渣对未利用地的占地影响，以及弃渣的堆放对陆生植被的占压及其对附近的野生动物生存、繁殖产生惊扰，可能会对野生动物的栖息地产生占压从而使野生动物外迁。但本项目施工期为5个月，施工期结束后对临时占地及时进行生态恢复，施工期的影响也会随之结束。 施工期土方工程和疏浚工程产生的多余土石方和废砂石料临时堆存于20m2的堆料场，沥干水分后由协议单位土石方公司负责外运并处置，外运至合法的弃渣场进行处置。工程施工过程中余土、泥沙和砂石料弃方量约1.84万m3，由西安昊立土石方工程有限公司统一运往合法的弃渣场进行处置。弃渣由堆料场外运至弃渣场过程中会对周边居民产生噪声和扬尘影响。在弃渣运输和处置过程中，建设单位应与协议单位约定环境保护责任，运输过程中运输车辆应符合相关要求，并苫盖篷布等防尘措施，路过居民区时选择合适的时间通行，减速慢行，禁止鸣笛，运输过程中应选择居民较少的道路通行，尽量利用现有道路，运输过程中避免遗洒。条件允许的情况下在靠近居民区的弃渣运输和处置过程中避免对沿线和周边居民产生影响。采取以上措施后，弃渣在临时堆放场和弃渣外运场过程中对周边环境的影响较小。 （5）对户县涝峪河省级重要湿地的影响 河道疏浚与拦沙坝的修复工程是提高治理河道过水能力，增大河道水环境容量，降低河道水体的内源污染负荷，改善河道水生态环境的重要工程措施。但工程施工过程中，会让户县涝峪河省级重要湿地范围内的水生生物（底栖动物和鱼类等）栖息环境遭到一定程度的破坏，使水生生物量产生一定的损失。可根据工程具体施工方式和区域环境，因地制宜，综合采取生态避让、水生态修复和水生态补偿等针对性措施，避免或减缓疏浚工程施工对水生态的不利影响。 工程建设涉及户县涝峪河省级重要湿地。项目施工过程中的可能会对户县涝峪河省级重要湿地水水生生态环境产生轻微影响，但施工过程中采取相应导流和保护措施后，影响可以接受，且随施工的结束环境影响也将随之消失。工程施工期通过加强施工管理，尽量减少河道开挖压占范围，禁止向河道和湿地范围内排放施工废污水，不会对户县涝峪河省级重要湿地产生污染。同时拦沙坝后消能设施修复工程和疏浚工程建设后能够提高河道的防洪水平，保证河道防洪安全并改善河道水质。工程的建设对户县涝峪河省级重要湿地的生态有一定的改善作用。 （6）其他影响 工程施工过程中，跌水、挡墙、H型钢叠梁闸门等基础开挖、填筑过程中将改变原有地形地貌，并形成裸露的地表，遇雨水冲刷容易引发各种形式的水土流失；其次，临时施工场地在施工结束后需进行植被恢复，防止产生水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、水生生态影响分析 项目建成后无三废排放，工程主体会对该段河流行洪能力产生积极影响。因主要工程内容为拦沙坝消能设施修复工程、河道疏浚工程等，运营期基本不会对水环境产生影响，本次着重分析工程对涝河水环境的生态影响。 （1）现状拦砂坝后消能设施修复工程 本项目现状拦砂坝后消能设施修复工程包括的跌水、挡墙、H型钢叠梁闸门及格宾石笼运行可消能增氧，降低河道比降，但不会改变河道水文情势。该工程具有较好的调节性，主要是防止洪水冲刷河床。基本不会阻滞正常水流，水体流速由天然激流逐步过渡到缓流，将减少对河道两岸的冲刷，基本不会对水文情势产生影响。同时拦沙坝后消能设施修复工程建设后能够提高河道的防洪水平，保证河道防洪安全。 其次，跌水的建设将会降低河道比降，减缓汛期河道水流流速，将降低河道水流对两岸的冲刷。但一定程度上跌水工程的建设使河道水流流速降低，且水面形成一定高度的落差，会对鱼类等水生生物的迁移活动产生影响。经调查评价河道内枯水期基本无水流通过，丰水期有水流通过时有少量的草鱼等鱼类，不存在珍稀和保护鱼类，不涉及鱼类三场，跌水按照7级进行建设，第一级跌水尾坎与第七级跌水底板总高差5.74m。每一级落差约0.5m，丰水期时跌水落差可能会对少量鱼类的迁移产生轻微影响，但不会产生种群交流、阻隔等影响。项目建成后会减少水土流失，防止水流对河道的冲刷，跌水的建设能够效能增氧，有利于水生生物和浮游植物等的生长。总体来说，项目的建设有利于改善河道生态环境，为河道水生生物营造一个良好的生存环境。 综上可知，项目运行会降低河道比降，减少对河道的冲刷，跌水工程会使河道急流过渡到缓流，但影响较小同时可确保区内防洪安全，另外河道沿线工程完工后，河道疏浚工程会对河道生态产生积极的作用。 二、运营期生态环境影响正效应分析 本工程实施后，可促进河道生机和活力恢复。工程实施后提高了河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。本工程通过水系整治和生态修复，对改善人居环境，提升地块价值，拓展区内发展空间，支持区域性乡镇建设有重要作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程选线合理性分析 本工程以防洪除涝为重点，工程任务是完善防洪体系，改善该区域生态环境。本工程实施后，通过河道防洪除涝，可促进河道生机和活力恢复。工程实施后将提高河道防洪能力、行洪安全，改善区域水域生态环境。本工程永久占地均在河道管理用地范围内，建设内容跌水、挡墙、H型钢叠梁闸门及格宾石笼、河道疏浚工程等均在河道范围原有拦沙坝的基础上进行，不新增征地，临时占地类型为未利用地，不涉及移民拆迁。挡墙按照现有河道岸线进行建设，不改变河流走向。 综上所述，项目从占地合理性角度分析，选址选线均符合相关要求。 2、临时工程施工布置环境合理性分析 根据项目设计实施方案，工程区各段共布置施工导流土围堰（填筑、拆除）350m2、施工仓库和工棚占地200m2，施工导流和围堰在河道内布置，施工场地、仓库等在河道右岸约135m布置，占地类型为岸边未利用地，不占用耕地、河道。本工程仓库、工棚等布置考虑施工要求的同时，遵循了避让耕地、人口集中区域，以避免或减轻对涝河和户县涝峪河省级重要湿地的环境影响。施工期设置一处临时沉淀池，用于收集和处理施工过程混凝土养护、车辆冲洗废水、疏浚工程弃渣晾晒产生的废水，施工期废水经沉淀池收集处理后综合利用，不外排。施工期临时沉淀池、仓库、工棚和施工导流位置见附图8。通过与《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》比对，沉淀池、临时工程不在生态红线、基本农田和户县涝峪河省级重要湿地等范围内，沉淀池、临时工程占地属于重点管控单元，占地类型为未利用地，施工结束后将按照相关要求及时进行生态恢复。沉淀池、临时工程选址合理。 工程区附近300m范围内有居民区，结合本工程规模小，且施工人员基本为当地居民，本项目不再单独设置施工营地，项目施工建设期临时占地200m2用于施工临时仓库和工棚，工棚内建设临时房屋用于施工时工作人员临时休息、材料放置、车辆清洗等用途。 本项目临时工程布置均远离河道和户县涝峪河省级重要湿地等环境敏感区，不占用环境敏感区和基本农田等，占地类型为未利用地。施工临时沉淀池、施工仓库和工棚远离居民区布置，施工管理用房租用当地居民房屋。临时工程运行期间设置卫生厕所和围挡，防止施工扬尘和生活污水对涝河、户县涝峪河省级重要湿地和周边环境产生影响。临时工程的选址均符合相关要求。 综上，本项目施工布置合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工废气污染防治措施 （1）施工扬尘污染防治措施 施工扬尘环境空气影响主要在沿线两侧50m范围内。据现场调查，项目沿线50m范围居民点分布较为密集，本项目工程量较小，施工时间较短，为了进一步降低项目施工对周围环境空气的影响，评价要求在施工时采用围墙施工，对河道挖方过程中的土石方采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业；对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁。 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》和《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等文件，环评要求企业在施工期应采取大气污染控制措施，具体如下： ①建设单位应当组织协调施工、监理等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付给施工单位。 ②施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ③施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ④施工场地必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%湿法作业、出工地车辆100%冲净车轮车身、渣土拉运车辆100%密闭。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它易产生粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ⑤施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖蓬布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。 采取以上措施后，扬尘对周围敏感点影响较小。 （2）施工机械与车辆尾气 评价提出对施工车辆的尾气排放做定期检查，要求尽量采用环保清洁燃料，对于严重超标车辆加装尾气催化净化装置，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）标准限值。 二、施工废水污染防治措施 （1）生产废水及生活污水污染防治措施 本项目施工期水污染源主要为生产废水和施工人员的生活污水。生产废水主要指混凝土养护水、车辆冲洗废水、疏浚工程弃渣晾晒产生的废水等，生活污水主要来源于施工人员生活排水。 由于本工程量较小，施工期生产废水产生量较少，施工期产生的废水在河道右岸设置一处临时沉淀池进行收集处理后回收利用，生产废水不外排，沉淀池设施位置见附图8。经处理后的生产废水可作为生产用水进行回用，亦可作为洒水抑尘用水。施工期应加强管理，禁止施工人员将生活污水和生产废水排入涝河和户县涝峪河省级重要湿地。 根据施工组织设计，本项目不新建施工营地，施工单位租住周边居民房屋，施工期施工人员产生的生活污水依托旱厕，定期清掏后外运。 为了尽可能缩短工程施工时间，尽快恢复生态功能，评价要求项目工程选在少雨季节进行。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，施工期产生的废水不会对周围环境产生大的影响。 （2）施工导流过程污染防治措施 根据河道具体情况，施工过程中采用围堰进行导流，河水由河床自然下泄，施工完毕后拆除围堰。围堰中如有渗水，采用潜水泵将基坑中的渗水及时抽出，回用于生产和洒水降尘，保证基础正常开挖和基础砌筑顺利进行。 在采取上述措施后，不会对河流水质造成长期连续的影响。 三、施工噪声污染防治措施 施工场地内机械设备大多属于移动声源，无法对施工机械进行叠加预测。单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在200m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （3）在距离施工作业点较近居民区时，应设置简易挡墙或移动式围挡，隔离施工作业场地，对高噪声设备应增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对附近居民的影响。 （4）合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，环评要求严重影响时段（12:00~14:00）应禁止高噪音、大型设备施工。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。据现场调查，运输道路200m范围内有居民集中居住区，但由于项目夜间不施工，因此，在加强施工噪声管理措施后能够有效降低施工噪声对周围环境的影响。 四、固体污染防治措施 （1）土石方工程剩余土方 本工程疏浚工程产生挖方4.22万m3，填方（夯填）2.38万m3，余土1.84万m3，主体工程施工多余的土方和砂石料委托土石方单位西安昊立土方工程有限公司统一运往合法的弃渣场临时堆放后进行处置。 （2）建筑垃圾 河道修复工程拆旧产生的建筑垃圾、项目施工过程产生的少量废建材，建筑垃圾产生量约为10t，收集回收后综合利用。 （3）生活垃圾 生活垃圾分类收集后，送到最近垃圾收集点，由环卫部门定期清运。 （4）弃渣外运场所合规性分析 本项目土石方工程剩余土方和疏浚工程产生的弃渣经临时堆料场堆放沥干水分后由土石方公司西安昊立土方工程有限公司统一运往合法的弃渣场进行处置。项目弃渣外运过程中会对周边居民产生扬尘和噪声污染，但在采取苫盖、禁止鸣笛、选择合适的路线等措施的情况下，项目弃渣外运处置的风险在可控范围内。项目施工方与土石方外运和处置单位关于弃渣的处置去向和说明文件见附件5。综上所述，本项目弃渣外运合理可行。 五、生态环境保护措施 本项目施工河道不占用自然保护区，无重要生态敏感区和特殊生态敏感区，工程涉及户县涝峪河省级重要湿地，项目与户县涝峪河省级重要湿地的相对位置关系见附图9。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，评价范围应涵盖项目全部活动的直接影响区和间接影响区域，评价范围为施工范围两侧各300m的范围。考虑工程施工组织设计中施工道路、施工区等临时占地范围。1、施工占地保护措施 由于本次工程占地少，涉及治理的河道350m，治理河道长度较短，另外植被类型主要以荒草为主，施工对占地范围内植被影响小，工程施工占地影响较小。 施工临时道路应充分利用现有田间道路或工程范围内用地，工程范围外尽量不开设或少开设施工道路。临时施工道路的开挖应按照不同的地质条件，设置不同的开挖边坡，以保证边坡的安全稳定，路基坡底已设排水沟，以利于排水。在施工完毕后对所有临时施工道路区域进行清理，拆除地上建筑物。 施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，施工结束后可基本恢复。 2、植被破坏保护措施 为减轻施工期对植被的影响，评价要求施工期建设单位采取以下污染防治措施： 施工期严格控制临时用地施工范围，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。临时工程生态恢复时，要采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险； 整体来看，本项目施工期临时占地面积较小，对该区土地资源不会造成太大影响，不会危及到某一类型生态体系的完整性和稳定性，不会造成当地土地利用功能和性质改变。施工结束后通过对施工期临时占地进行功能恢复，可进一步降低占地影响。 3、工程对水生生物的影响保护措施 本工程施工期基坑开挖、施工导流产生的废水和泥沙如不采取措施直接排放，会导致施工河段水体透明度及溶解氧降低，导致区域内浮游生物种类发生变化。施工期间产生的固体废物、生产废水及施工人员生活污水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，导致施工河段原有底栖生物及鱼类栖息条件环境发生改变，使施工区域底栖生物及鱼类密度降低。 为降低项目施工期对水生生物产生影响，评价要求施工期采取以下防治措施： ①施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排，本项目不新建施工营地，施工营地租用三里桥当地居民的房屋作为施工管理用房，施工期员工生活均依托附近民舍旱厕，定期清掏，生活盥洗水收集后用于洒水抑尘，不外排。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河流水质。 ②施工中产生的废渣等应尽量做到回用，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾应进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 ③施工期禁止引进外来鱼类。 ④做好施工期环境管理，严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 ⑤施工过程中临时工程布设远离河道范围，避免施工过程的弃渣和废水对河道水生生物产生影响。 总体来看，由于本项目施工期较短、施工期所有废水及固体废物得到合理处置，杜绝向水体排污，项目区的生态环境在施工期会受到一定的影响，但影响较小，施工结束后将会快速得到恢复。 4、水生生态系统保护措施 项目在河道区域进行平整工程，不直接影响水生生态系统。 施工期将上游水源导流后，排除河道内积水，河道内现有水生生物将进入下游水体内，使现有水生生物的环境发生改变，但影响不大。随着工程完工，区域环境改善，引入新的河水，区域内过水能力大大增加，将有利于河道对污染物的降解能力，水质明显改善，水生态环境大为改观，适宜本地生长的鱼类及浮游植物等水生生物数量、种类将大大增加，新的水生生态系统和生态平衡将会重新形成。 其次，施工过程中临时工程设置要远离河道范围，避免施工过程的弃渣和废水对河道水生生物产生影响。 5、对陆生动物的保护措施 本项目评价区受人类活动影响较大，野生动物种类贫乏，现有的野生动物多为一些常见的啮齿类动物、昆虫及鸟类，没有大型野生哺乳动物。施工期施工队伍进驻造成人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生干扰，使该区域野生动物栖息适宜度降低。野生动物可能由于栖息地受到干扰而外迁，种类、数量减少。为减轻施工对野生动物的影响，施工期应采取以下措施： ①加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识，并设保护动物宣传牌。 ②施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中若发现蛇、青蛙等野生动物应采取保护措施。 ③合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。 本项目施工期短暂，施工结束随着施工区域植被逐渐恢复，生态环境将得到逐步改善，部分迁走动物将返回，与建设前相比，施工结束后所在区域陆生动物量将基本不变。 6、施工对户县涝峪河省级重要湿地影响的环境保护措施和要求 本项目为户县涝河河道的防洪除涝工程，建设的主要内容有疏浚工程和现状拦沙坝的坝后修复工程，主要目的为提高涝河的防洪水平。工程建设范围涉及户县涝峪河省级重要湿地。项目施工过程中可能会对户县涝峪河省级重要湿地范围内的水生环境产生扰动，但随着施工的结束其影响也会消失。且本工程的实施将增加涝河的防洪水平，在一定程度上改善户县涝峪河省级重要湿地的生态环境状况。 为避免工程施工可能对以上环境敏感区产生的影响，提出以下要求： ①禁止在户县涝峪河省级重要湿地范围内设置临时施工场地，临时工程应远离环境敏感区； ②施工过程产生的建筑垃圾和生产废水收集点远离户县涝峪河省级重要湿地，不得在环境敏感区堆放建筑垃圾或设置生产废水和生活污水收集设施。 ③做好施工场地周围植被的保护工作，施工人员不得破坏环境敏感区的植被，不得随意滋扰环境敏感区的野生动物。 ④建设单位做好施工期环境管理，确保施工活动不会对周边环境敏感区产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目工程运行期间不产生废气、废水、固废及噪声影响。需对临时占地进行绿化恢复，并对其进行养护，确保成活率。 项目建成后，有利于提高涝河流域防洪能力，减少水土流失，不会对环境产生不利影响。 |
| 其他 | 环境管理是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 施工期的环境管理主要通过施工单位进行，实行专职或兼职环保人员负责制，并由地方环保部门监督，建设单位配合。施工期应设立公示牌，明确施工区域范围，对开挖土方和易起尘物料采取苫盖和洒水降尘等控制措施，同时施工期间应做好防护措施，防止雨水冲刷等作用造成水土流失加剧的情况。 建立必要的环境管理制度有利于保证施工单位施工期间污染物合理处置，能够避免事故性排放的发生。环境管理具体要求如下： （1）把环境保护措施包括在各种施工承包合同中，以便施工单位落实环保措施。 （2）禁止损毁水文监测和测量设施。 （3）禁止在河道内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 （4）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 （5）加强施工期环境管理，禁止将生产废水和生活污水排入涝河和户县涝峪河省级重要湿地范围内，落实本报告提出的水环境保护措施，确保涝河水域水质不受影响。 |
| 环保投资 | 本项目总投资6388.88万元，根据环境保护措施估算本项目环保投资为51.0万元，环保投资占总投资的0.798%，环保投资估算及各项措施见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 类别 环保设施/措施 总投资 （万元） 施 工 期 废水 施工废水 临时沉淀池 4.0 废气 施工扬尘 加强管理、施工场地及道路及时洒水、临时围挡、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖 15.0 噪声 施工机械噪声 选用低噪声设备、加强设备维护与保养；合理安排运输时间，禁止夜间施工；移动式围挡，高噪声设备设置降噪措施 6.0 固废 生活垃圾 设置垃圾收集装置、清运 1.0 建筑垃圾 建筑垃圾、土石方和疏浚工程产生的废弃土方和废砂石料等固体废物及时清运 15.0 生态环境 施工期临时工程的临时占地采取植被恢复措施，恢复施工期水生生态环境，设环境保护宣传牌 10.0 合计 51.0 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工期环境管理，将工程引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度。 ②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。 ③临时工程植被恢复所用树种选择区域内的乡土物种，尽量不栽植外来树种，防止引入生态入侵种，破坏和影响生态系统的生物多样性。 | 减轻对陆生生态系统的影响 | 临时占地覆土绿化 | 定期养护，确保成活 |
| 水生生态 | 施工期将上游水源导流后，排除河道内积水，河道内现有水生生物将进入下游水体内，使现有水生生物的环境发生改变 | 恢复施工区水生生态环境 | / | / |
| 地表水环境 | 本项目不设施工营地，施工期员工生活污水均依托附近居民家旱厕，定期清掏，施工产生的生产废水经临时沉淀池收集处理后综合利用，不外排。 | 不外排地表水体，确保涝河水质和户县涝峪河省级重要湿地不受污染影响 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间和午休时间进行高噪声设备施工，以免造成扰民现象。 （2）选用低噪声机械设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （3）合理安排车辆运输时间，沿线涉及居民段禁止鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工扬尘、运输 扬尘、拆除扬尘：采取分段施工，施工沿线临路一侧设围栏，粉状物料采取覆盖遮蔽等措施，洒水降尘等措施。 （2）施工机械燃油尾气：加强施工车辆运行管理与维护保养。 | （1）满足《施工场界扬尘排放限值》 DB61/1078-2017）中表1规定限值。 （2）满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）标准限值。 | / | / |
| 固体废物 | （1）建筑垃圾收集后用于建材或回收综合利用。 （2）土石方和疏浚工程产生的废弃土方和泥沙、砂石料等固体废物，收集后由土石方公司西安昊立土方工程有限公司运往合法的弃渣场进行处置。 （3）生活垃圾：交环卫部门统一清运。 | 合理处置，不外排 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度考虑建设项目环境影响可行。

## 附件

附件1  环评委托书；

附件2  涝河环山路桥段河道行洪安全立项批复；

附件3  陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件4  本项目建设管理处成立相关文件；

附件5  《关于同意接收涝河环山路桥段河道行洪安全工程施工期固体废物的说明》；

附件6  工程建设方案评审意见；

附件7  水务局关于审定涝河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案及相关问题的请示；

附件8   底泥监测报告。

## 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  项目在西安市秦岭生态环境保护规划分区保护示意图中的位置

附图4  项目在陕西省生态功能区划图的位置

附图5  周边环境保护目标分布图

附图6  项目评价区土地利用现状图

附图7  项目评价区植被类型分布图

附图8  项目临时工程和施工导流分布示意图

附图9  项目与户县涝峪河省级重要湿地的相对位置图

附图10 现场踏勘照片

附图11 项目在三区三线中的位置图

# Text boxes

施工准备

基土处理

灰土垫层

混凝土浇筑

砌体施工

基础挡墙砌筑

基础回填

浆砌石挡墙、格宾石笼护岸

废气、固废、噪声

废气、噪声

废气、固废、噪声

固废、噪声、废气

固废、噪声、废水

噪声

固废、噪声、废水